## Копировать все в Excel
Информация о наличии объема свободной мощности
в сетях МУ ППЭС
на 01.01.2017 г.
№ пп | Тип ТП | № ТП | Камера тр-ра | Максимальная мощн.,кВА | Фактические пофазные нагрузки по замерам в зимний максимум, А |  |  | Объем свободной мощности, кВа
[5 empty] | A1 | B1 | C1
1 | ТП | 1 | 2 | 400 | 408 | 378 | 446 | 128.96
2 | ТП | 2 | 2 | 630 | 321 | 405 | 377 | 387.34
3 | ТП | 3 | 1 | 630 | 431 | 450 | 332 | 363.14
4 | ТП | 4 | 1 | 250 | 274 | 387 | 358 | 25.82
5 | ТП | 5 | 1 | 180 | 91 | 151 | 82 | 108.72
6 | ТП | 6 | 1 | 250 | 170 | 154 | 167 | 141.98
7 | ТП | 7 | 1 | 630 | 512 | 445 | 400 | 331.46
8 | ТП | 7 | 2 | 630 | 534 | 369 | 462 | 329.7
9 | ТП | 8 | 1 | 400 | 511 | 434 | 449 | 93.32
10 | ТП | 9 | 1 | 400 | 219 | 141 | 220 | 272.4
11 | ТП | 10 | 1 | 400 | 131 | 177 | 117 | 306.5
12 | ТП | 10 | 2 | 250 | 196 | 150 | 180 | 134.28
13 | ТП | 11 | 1 | 400 | 274 | 319 | 374 | 187.26
14 | ТП | 11 | 2 | 250 | 194 | 131 | 120 | 152.1
15 | ТП | 12 | 1 | 630 | 488 | 423 | 350 | 352.58
16 | ТП | 12 | 2 | 630 | 317 | 309 | 301 | 426.06
17 | ТП | 13 | 1 | 400 | 292 | 349 | 253 | 203.32
18 | ТП | 14 | 1 | 100 | 10 | 12 | 10 | 92.96
19 | ТП | 15 | 1 | 400 | 269 | 269 | 259 | 224.66
20 | ТП | 15 | 2 | 400 | 399 | 349 | 319 | 165.26
21 | ТП | 18 | 1 | 320 | 282 | 293 | 364 | 113.42
22 | ТП | 19 | 1 | 250 | 132 | 156 | 155 | 152.54
23 | ТП | 20 | 1 | 400 | 220 | 204 | 200 | 262.72
24 | ТП | 21 | 1 | 250 | 320 | 315 | 330 | 37.7
25 | ТП | 22 | 1 | 630 | 341 | 290 | 309 | 423.2
26 | ТП | 23 | 1 | 400 | 349 | 324 | 300 | 185.94
27 | ТП | 24 | 1 | 250 | 241 | 239 | 293 | 79.94
28 | ТП | 25 | 1 | 250 | 192 | 218 | 274 | 99.52
29 | ТП | 26 | 1 | 180 | 169 | 128 | 192 | 72.42
30 | ТП | 27 | 1 | 630 | 193 | 231 | 279 | 475.34
31 | ТП | 27 | 2 | 400 | 334 | 334 | 345 | 177.14
32 | ТП | 28 | 1 | 400 | 349 | 290 | 245 | 205.52
33 | ТП | 29 | 1 | 160 | 63 | 43 | 44 | 127
34 | ТП | 31 | 1 | 250 | 157 | 171 | 171 | 140.22
35 | ТП | 33 | 1 | 160 | 20 | 71 | 73 | 123.92
36 | ТП | 34 | 1 | 400 | 170 | 270 | 240 | 250.4
37 | ТП | 35 | 1 | 320 | 200 | 190 | 162 | 198.56
38 | ТП | 36 | 1 | 400 | 476 | 384 | 384 | 126.32
39 | ТП | 36 | 2 | 400 | 172 | 169 | 189 | 283.4
40 | ТП | 37 | 1 | 400 | 227 | 269 | 295 | 225.98
41 | ТП | 38 | 1 | 250 | 200 | 201 | 208 | 116.02
42 | ТП | 39 | 2 | 400 | 307 | 306 | 382 | 181.1
43 | ТП | 40 | 1 | 400 | 455 | 483 | 509 | 81.66
44 | ТП | 41 | 1 | 250 | 156 | 136 | 176 | 147.04
45 | ТП | 42 | 1 | 250 | 117 | 95 | 114 | 178.28
46 | ТП | 42 | 1 | 250 | 119 | 114 | 107 | 175.2
47 | ТП | 43 | 2 | 250 | 256 | 268 | 261 | 77.3
48 | ТП | 44 | 1 | 630 | 179 | 172 | 218 | 504.82
50 | ТП | 45 | 1 | 400 | 235 | 241 | 237 | 243.14
51 | ТП | 46 | 1 | 400 | 496 | 409 | 428 | 106.74
52 | ТП | 47 | 1 | 630 | 417 | 427 | 367 | 363.58
53 | ТП | 48 | 1 | 250 | 61 | 83 | 50 | 207.32
54 | ТП | 49 | 1 | 630 | 625 | 592 | 617 | 226.52
55 | ТП | 50 | 1 | 400 | 436 | 449 | 461 | 103.88
56 | ТП | 50 | 2 | 400 | 322 | 234 | 394 | 191
57 | ТП | 51 | 1 | 400 | 472 | 372 | 422 | 121.48
58 | ТП | 52 | 1 | 400 | 230 | 182 | 198 | 265.8
59 | ТП | 52 | 2 | 400 | 105 | 140 | 116 | 320.58
60 | ТП | 53 | 1 | 630 | 352 | 399 | 394 | 378.1
61 | ТП | 55 | 1 | 400 | 441 | 406 | 521 | 99.04
62 | ТП | 56 | 1 | 630 | 361 | 303 | 288 | 420.56
63 | ТП | 58 | 1 | 160 | 109 | 133 | 123 | 79.7
64 | ТП | 59 | 1 | 400 | 125 | 186 | 355 | 253.48
65 | ТП | 61 | 1 | 320 | 256 | 386 | 321 | 108.14
66 | ТП | 62 | 1 | 400 | 383 | 412 | 256 | 168.78
67 | ТП | 63 | 1 | 400 | 175 | 127 | 182 | 293.52
68 | ТП | 64 | 1 | 400 | 312 | 320 | 360 | 181.76
70 | ТП | 65 | 1 | 400 | 235 | 201 | 186 | 263.16
71 | ТП | 66 | 1 | 180 | 126 | 173 | 142 | 82.98
72 | ТП | 67 | 1 | 630 | 148 | 232 | 158 | 511.64
73 | ТП | 68 | 1 | 630 | 350 | 330 | 400 | 392.4
74 | ТП | 68 | 2 | 630 | 362 | 302 | 302 | 417.48
75 | ТП | 69 | 1 | 400 | 103 | 149 | 80 | 326.96
76 | ТП | 70 | 1 | 400 | 309 | 322 | 294 | 196.5
78 | ТП | 71 | 2 | 630 | 587 | 638 | 544 | 240.82
79 | ТП | 72 | 1 | 630 | 507 | 477 | 491 | 305.5
81 | ТП | 73 | 1 | 400 | 216 | 231 | 192 | 259.42
83 | ТП | 74 | 1 | 400 | 493 | 578 | 403 | 75.72
84 | ТП | 75 | 2 | 250 | 264 | 290 | 285 | 65.42
85 | ТП | 77 | 1 | 400 | 339 | 404 | 524 | 121.26
86 | ТП | 78 | 1 | 630 | 528 | 567 | 412 | 298.46
88 | ТП | 79 | 1 | 180 | 249 | 234 | 248 | 19.18
90 | ТП | 80 | 2 | 400 | 398 | 374 | 363 | 150.3
91 | ТП | 81 | 1 | 630 | 488 | 501 | 471 | 308.8
93 | ТП | 82 | 1 | 400 | 308 | 333 | 331 | 186.16
94 | ТП | 82 | 2 | 400 | 233 | 168 | 171 | 274.16
95 | ТП | 83 | 1 | 400 | 358 | 381 | 349 | 160.64
97 | ТП | 84 | 1 | 160 | 226 | 171 | 242 | 19.42
98 | ТП | 85 | 1 | 630 | 99 | 63 | 90 | 574.56
99 | ТП | 87 | 1 | 250 | 203 | 110 | 123 | 154.08
100 | ТП | 87 | 2 | 250 | 137 | 175 | 168 | 144.4
101 | ТП | 88 | 1 | 400 | 367 | 409 | 399 | 141.5
102 | ТП | 89 | 1 | 180 | 80 | 101 | 88 | 120.82
104 | ТП | 90 | 2 | 400 | 94 | 66 | 40 | 356
105 | ТП | 91 | 1 | 250 | 163 | 172 | 178 | 137.14
106 | ТП | 92 | 1 | 400 | 101 | 136 | 132 | 318.82
107 | ТП | 93 | 1 | 400 | 428 | 448 | 378 | 124.12
108 | ТП | 93 | 2 | 400 | 290 | 310 | 350 | 191
109 | ТП | 94 | 1 | 320 | 245 | 265 | 263 | 149.94
110 | ТП | 95 | 1 | 400 | 261 | 279 | 246 | 227.08
111 | ТП | 96 | 1 | 400 | 146 | 168 | 173 | 292.86
112 | ТП | 97 | 1 | 250 | 230 | 261 | 186 | 101.06
113 | ТП | 97 | 2 | 250 | 239 | 239 | 199 | 101.06
114 | ТП | 98 | 1 | 630 | 554 | 554 | 554 | 264.36
115 | ТП | 99 | 1 | 630 | 645 | 524 | 613 | 237.96
116 | ТП | 100 | 1 | 250 | 152 | 95 | 118 | 169.7
117 | ТП | 103 | 1 | 630 | 416 | 434 | 380 | 359.4
118 | ТП | 103 | 2 | 630 | 269 | 273 | 287 | 447.62
119 | ТП | 104 | 1 | 160 | 112 | 154 | 158 | 66.72
121 | ТП | 105 | 2 | 400 | 115 | 134 | 178 | 306.06
122 | ТП | 107 | 1 | 250 | 131 | 136 | 137 | 161.12
123 | ТП | 109 | 1 | 630 | 451 | 335 | 347 | 380.74
124 | ТП | 109 | 2 | 630 | 330 | 350 | 373 | 398.34
125 | ТП | 110 | 2 | 630 | 190 | 286 | 219 | 477.1
126 | ТП | 115 | 2 | 630 | 647 | 736 | 657 | 181.2
128 | ТП | 117 | 2 | 630 | 317 | 329 | 303 | 421.22
129 | ТП | 121 | 1 | 180 | 159 | 173 | 123 | 79.9
130 | ТП | 124 | 1 | 250 | 88 | 80 | 85 | 194.34
131 | ТП | 127 | 1 | 400 | 285 | 341 | 311 | 193.86
132 | ТП | 128 | 1 | 400 | 178 | 170 | 155 | 289.34
133 | ТП | 129 | 1 | 400 | 343 | 328 | 343 | 176.92
134 | ТП | 130 | 1 | 400 | 167 | 197 | 140 | 289.12
135 | ТП | 131 | 1 | 250 | 197 | 217 | 194 | 116.24
136 | ТП | 132 | 1 | 400 | 202 | 269 | 300 | 230.38
137 | ТП | 134 | 1 | 630 | 747 | 567 | 747 | 176.58
138 | ТП | 135 | 1 | 400 | 212 | 333 | 241 | 227.08
139 | ТП | 136 | 1 | 250 | 203 | 234 | 183 | 113.6
140 | ТП | 137 | 1 | 160 | 196 | 201 | 159 | 37.68
141 | ТП | 138 | 1 | 400 | 361 | 366 | 364 | 159.98
142 | ТП | 138 | 2 | 400 | 85 | 85 | 90 | 342.8
143 | ТП | 139 | 2 | 320 | 126 | 135 | 138 | 232.22
144 | ТП | 140 | 1 | 250 | 293 | 203 | 213 | 94.02
145 | ТП | 141 | 2 | 630 | 186 | 223 | 204 | 495.14
146 | ТП | 142 | 1 | 400 | 224 | 162 | 168 | 278.12
147 | ТП | 143 | 1 | 400 | 77 | 94 | 120 | 335.98
148 | ТП | 144 | 1 | 630 | 572 | 595 | 557 | 250.72
150 | ТП | 145 | 1 | 400 | 260 | 246 | 263 | 230.82
151 | ТП | 146 | 1 | 250 | 312 | 220 | 315 | 63.66
153 | ТП | 147 | 2 | 400 | 80 | 90 | 80 | 345
154 | ТП | 148 | 1 | 320 | 183 | 226 | 211 | 183.6
155 | ТП | 150 | 1 | 400 | 310 | 225 | 235 | 230.6
156 | ТП | 150 | 2 | 400 | 333 | 304 | 342 | 184.62
157 | ТП | 151 | 1 | 400 | 213 | 219 | 199 | 261.18
158 | ТП | 153 | 1 | 400 | 327 | 342 | 195 | 209.92
159 | ТП | 154 | 1 | 400 | 408 | 429 | 319 | 145.68
160 | ТП | 155 | 1 | 100 | 20 | 8 | 3 | 93.18
161 | ТП | 157 | 1 | 400 | 321 | 334 | 289 | 192.32
163 | ТП | 158 | 1 | 400 | 335 | 353 | 323 | 177.58
166 | ТП | 159 | 2 | 400 | 81 | 92 | 100 | 339.94
167 | ТП | 160 | 1 | 400 | 263 | 193 | 176 | 260.96
168 | ТП | 161 | 1 | 400 | 340 | 338 | 371 | 169.22
169 | ТП | 162 | 1 | 400 | 187 | 176 | 166 | 283.62
170 | ТП | 164 | 2 | 100 | 166 | 107 | 177 | 1
171 | ТП | 165 | 1 | 100 | 186 | 186 | 186 | -22.76
172 | ТП | 166 | 1 | 630 | 556 | 466 | 566 | 280.64
173 | ТП | 166 | 2 | 630 | 294 | 324 | 304 | 427.16
174 | ТП | 167 | 1 | 400 | 156 | 249 | 162 | 275.26
176 | ТП | 168 | 1 | 400 | 393 | 344 | 340 | 163.06
177 | ТП | 169 | 1 | 400 | 267 | 303 | 294 | 209.92
179 | ТП | 170 | 1 | 180 | 158 | 179 | 179 | 66.48
180 | ТП | 171 | 1 | 400 | 187 | 160 | 220 | 275.26
181 | ТП | 172 | 2 | 630 | 554 | 546 | 578 | 260.84
182 | ТП | 173 | 1 | 400 | 127 | 103 | 96 | 328.28
183 | ТП | 175 | 2 | 400 | 328 | 291 | 271 | 204.2
185 | ТП | 176 | 2 | 400 | 431 | 460 | 450 | 104.98
186 | ТП | 177 | 1 | 250 | 204 | 160 | 204 | 125.04
187 | ТП | 178 | 1 | 630 | 539 | 600 | 617 | 243.68
188 | ТП | 178 | 2 | 630 | 124 | 131 | 125 | 546.4
189 | ТП | 179 | 1 | 400 | 392 | 403 | 358 | 146.34
190 | ТП | 180 | 1 | 250 | 246 | 227 | 256 | 89.62
191 | ТП | 181 | 1 | 400 | 337 | 319 | 408 | 165.92
192 | ТП | 182 | 2 | 400 | 232 | 197 | 200 | 261.62
193 | ТП | 183 | 1 | 630 | 461 | 593 | 531 | 281.3
194 | ТП | 184 | 1 | 630 | 426 | 476 | 412 | 340.92
196 | ТП | 185 | 1 | 400 | 430 | 380 | 425 | 128.3
197 | ТП | 188 | 1 | 100 | 85 | 68 | 143 | 34.88
198 | ТП | 189 | 1 | 400 | 246 | 185 | 213 | 258.32
199 | ТП | 190 | 2 | 400 | 323 | 347 | 314 | 183.52
200 | ТП | 191 | 1 | 400 | 375 | 398 | 375 | 147.44
201 | ТП | 192 | 1 | 400 | 385 | 395 | 403 | 139.74
202 | ТП | 192 | 2 | 400 | 214 | 241 | 244 | 246.22
203 | ТП | 193 | 1 | 400 | 282 | 273 | 323 | 206.84
204 | ТП | 194 | 1 | 400 | 370 | 307 | 345 | 175.16
205 | ТП | 195 | 1 | 400 | 266 | 262 | 277 | 222.9
206 | ТП | 196 | 1 | 400 | 293 | 248 | 264 | 222.9
207 | ТП | 196 | 2 | 400 | 222 | 250 | 201 | 251.94
208 | ТП | 197 | 1 | 250 | 68 | 96 | 79 | 196.54
210 | ТП | 198 | 1 | 630 | 526 | 409 | 494 | 315.62
211 | ТП | 198 | 2 | 630 | 542 | 510 | 546 | 278.44
212 | ТП | 198 | 3 | 250 | 136 | 141 | 168 | 152.1
213 | ТП | 198 | 4 | 400 | 222 | 167 | 174 | 276.14
214 | ТП | 199 | 2 | 630 | 591 | 741 | 651 | 193.74
215 | ТП | 200 | 1 | 630 | 164 | 167 | 160 | 521.98
216 | ТП | 200 | 2 | 630 | 492 | 470 | 436 | 322.44
217 | ТП | 201 | 1 | 400 | 230 | 250 | 240 | 241.6
218 | ТП | 202 | 2 | 630 | 266 | 267 | 271 | 453.12
219 | ТП | 205 | 1 | 630 | 520 | 486 | 515 | 295.38
221 | ТП | 207 | 1 | 400 | 205 | 287 | 291 | 227.74
223 | ТП | 208 | 1 | 250 | 148 | 170 | 138 | 149.68
225 | ТП | 210 | 1 | 630 | 602 | 633 | 648 | 215.74
226 | ТП | 210 | 2 | 630 | 298 | 432 | 373 | 387.34
227 | ТП | 211 | 1 | 630 | 451 | 476 | 438 | 329.7
228 | ТП | 212 | 2 | 400 | 383 | 378 | 385 | 147.88
229 | ТП | 213 | 1 | 630 | 454 | 548 | 536 | 291.64
230 | ТП | 214 | 1 | 630 | 496 | 479 | 591 | 285.48
231 | ТП | 214 | 2 | 630 | 176 | 185 | 192 | 508.34
232 | ТП | 215 | 1 | 630 | 493 | 411 | 333 | 357.86
233 | ТП | 215 | 2 | 400 | 367 | 356 | 428 | 146.78
234 | ТП | 216 | 1 | 630 | 436 | 382 | 314 | 380.96
235 | ТП | 216 | 2 | 630 | 202 | 325 | 257 | 457.52
236 | ТП | 217 | 1 | 400 | 37 | 38 | 29 | 377.12
237 | ТП | 218 | 1 | 630 | 209 | 130 | 173 | 517.36
238 | ТП | 218 | 2 | 630 | 544 | 588 | 567 | 256.22
239 | ТП | 219 | 1 | 630 | 271 | 373 | 256 | 432
240 | ТП | 219 | 2 | 630 | 604 | 635 | 650 | 214.42
241 | ТП | 220 | 1 | 630 | 294 | 394 | 264 | 420.56
242 | ТП | 220 | 2 | 630 | 346 | 385 | 339 | 394.6
243 | ТП | 222 | 1 | 400 | 365 | 413 | 226 | 179.12
244 | ТП | 223 | 1 | 630 | 635 | 651 | 694 | 194.4
245 | ТП | 224 | 1 | 400 | 150 | 193 | 175 | 286.04
246 | ТП | 225 | 1 | 400 | 279 | 313 | 332 | 196.72
248 | ТП | 227 | 1 | 630 | 288 | 284 | 216 | 456.64
249 | ТП | 228 | 1 | 400 | 284 | 270 | 252 | 222.68
251 | ТП | 229 | 1 | 630 | 631 | 615 | 597 | 224.54
252 | ТП | 229 | 2 | 630 | 138 | 192 | 198 | 513.84
253 | ТП | 230 | 1 | 630 | 243 | 248 | 252 | 466.54
255 | ТП | 231 | 1 | 630 | 114 | 98 | 111 | 558.94
257 | ТП | 232 | 1 | 400 | 307 | 301 | 342 | 191
259 | ТП | 233 | 1 | 630 | 388 | 387 | 367 | 378.76
260 | ТП | 234 | 1 | 400 | 400 | 341 | 316 | 167.46
261 | ТП | 235 | 2 | 400 | 274 | 234 | 303 | 221.58
262 | ТП | 236 | 1 | 630 | 376 | 521 | 475 | 328.16
264 | ТП | 237 | 2 | 630 | 278 | 297 | 414 | 412.42
265 | ТП | 238 | 1 | 630 | 308 | 308 | 309 | 426.5
266 | ТП | 239 | 2 | 400 | 195 | 265 | 264 | 240.72
267 | ТП | 240 | 2 | 400 | 226 | 219 | 266 | 243.58
268 | ТП | 242 | 1 | 400 | 180 | 248 | 227 | 255.9
269 | ТП | 243 | 1 | 400 | 140 | 200 | 165 | 288.9
270 | ТП | 245 | 1 | 400 | 186 | 175 | 155 | 286.48
271 | ТП | 246 | 1 | 400 | 496 | 440 | 512 | 81.44
272 | ТП | 246 | 2 | 400 | 136 | 136 | 178 | 301
273 | ТП | 247 | 1 | 630 | 404 | 392 | 320 | 384.48
275 | ТП | 249 | 2 | 250 | 124 | 114 | 124 | 170.36
276 | ТП | 250 | 1 | 400 | 211 | 172 | 166 | 279.22
277 | ТП | 250 | 2 | 400 | 339 | 352 | 435 | 152.28
278 | ТП | 251 | 1 | 630 | 222 | 222 | 196 | 489.2
279 | ТП | 252 | 1 | 630 | 441 | 450 | 480 | 328.38
280 | ТП | 253 | 1 | 630 | 555 | 510 | 585 | 267
281 | ТП | 253 | 2 | 630 | 588 | 517 | 487 | 279.76
282 | ТП | 255 | 1 | 400 | 160 | 176 | 180 | 286.48
283 | ТП | 256 | 1 | 250 | 70 | 68 | 64 | 205.56
285 | ТП | 258 | 1 | 250 | 257 | 228 | 297 | 77.96
286 | ТП | 258 | 2 | 250 | 265 | 237 | 233 | 88.3
287 | ТП | 259 | 1 | 180 | 115 | 105 | 87 | 112.46
288 | ТП | 260 | 1 | 630 | 422 | 450 | 450 | 339.16
289 | ТП | 261 | 1 | 250 | 120 | 116 | 118 | 172.12
290 | ТП | 262 | 1 | 630 | 372 | 475 | 339 | 369.08
292 | ТП | 263 | 1 | 400 | 141 | 149 | 132 | 307.16
293 | ТП | 266 | 1 | 630 | 440 | 469 | 546 | 309.9
294 | ТП | 267 | 2 | 630 | 646 | 637 | 559 | 224.76
295 | ТП | 268 | 1 | 630 | 144 | 224 | 226 | 499.32
296 | ТП | 269 | 2 | 630 | 377 | 329 | 373 | 392.62
297 | ТП | 270 | 1 | 400 | 431 | 443 | 493 | 99.26
298 | ТП | 270 | 2 | 630 | 461 | 396 | 414 | 350.38
299 | ТП | 272 | 2 | 630 | 457 | 435 | 410 | 343.56
300 | ТП | 273 | 1 | 630 | 463 | 405 | 436 | 343.12
301 | ТП | 274 | 1 | 630 | 112 | 161 | 140 | 539.14
302 | ТП | 274 | 2 | 630 | 401 | 520 | 425 | 333.88
303 | ТП | 276 | 1 | 100 | 20 | 15 | 16 | 88.78
304 | ТП | 277 | 1 | 250 | 120 | 139 | 108 | 169.26
305 | ТП | 278 | 1 | 400 | 388 | 359 | 395 | 148.76
306 | ТП | 281 | 2 | 160 | 76 | 62 | 75 | 113.14
307 | ТП | 283 | 1 | 630 | 527 | 434 | 397 | 331.24
309 | ТП | 288 | 1 | 400 | 510 | 460 | 510 | 74.4
310 | ТП | 289 | 1 | 630 | 438 | 404 | 390 | 358.96
311 | ТП | 290 | 1 | 400 | 439 | 473 | 409 | 109.38
312 | ТП | 290 | 2 | 400 | 499 | 414 | 413 | 108.28
313 | ТП | 291 | 1 | 630 | 27 | 27 | 44 | 608.44
315 | ТП | 293 | 1 | 400 | 421 | 399 | 436 | 123.68
316 | ТП | 293 | 2 | 400 | 364 | 399 | 354 | 154.26
317 | ТП | 295 | 1 | 630 | 435 | 408 | 383 | 360.28
318 | ТП | 299 | 1 | 250 | 23 | 27 | 35 | 231.3
319 | ТП | 315 | 1 | 160 | 50 | 47 | 60 | 125.46
320 | ТП | 350 | 2 | 250 | 150 | 143 | 146 | 153.42
321 | ТП | 401 | 1 | 400 | 27 | 23 | 25 | 383.5
322 | ТП | 402 | 2 | 250 | 390 | 350 | 350 | 10.2
324 | ТП | 403 | 2 | 400 | 148 | 199 | 245 | 269.76
325 | ТП | 404 | 1 | 250 | 200 | 150 | 190 | 131.2
326 | ТП | 406 | 1 | 250 | 120 | 140 | 125 | 165.3
327 | ТП | 407 | 1 | 180 | 234 | 194 | 194 | 43.16
328 | ТП | 408 | 1 | 400 | 396 | 266 | 306 | 187.04
329 | ТП | 409 | 1 | 250 | 209 | 239 | 200 | 107.44
330 | ТП | 410 | 1 | 400 | 209 | 152 | 194 | 277.9
331 | ТП | 411 | 1 | 250 | 253 | 306 | 294 | 62.34
332 | ТП | 412 | 1 | 320 | 277 | 447 | 367 | 79.98
334 | ТП | 413 | 2 | 630 | 599 | 515 | 485 | 278.22
335 | ТП | 414 | 1 | 160 | 192 | 184 | 114 | 52.2
336 | ТП | 415 | 1 | 630 | 66 | 90 | 82 | 577.64
337 | ТП | 416 | 1 | 250 | 93 | 142 | 138 | 167.94
338 | ТП | 417 | 1 | 180 | 97 | 88 | 117 | 113.56
339 | ТП | 418 | 1 | 400 | 325 | 259 | 318 | 201.56
341 | ТП | 419 | 1 | 180 | 70 | 84 | 70 | 130.72
342 | ТП | 420 | 1 | 630 | 410 | 541 | 474 | 316.5
343 | ТП | 421 | 1 | 400 | 267 | 197 | 217 | 250.18
344 | ТП | 422 | 1 | 400 | 317 | 189 | 311 | 220.26
345 | ТП | 424 | 1 | 250 | 267 | 267 | 217 | 84.78
346 | ТП | 425 | 1 | 180 | 182 | 267 | 218 | 33.26
347 | ТП | 426 | 1 | 630 | 435 | 505 | 506 | 311.88
348 | ТП | 427 | 1 | 250 | 300 | 282 | 274 | 61.68
349 | ТП | 428 | 1 | 400 | 120 | 100 | 77 | 334.66
350 | ТП | 429 | 1 | 400 | 194 | 150 | 147 | 291.98
351 | ТП | 432 | 1 | 250 | 171 | 187 | 166 | 134.72
352 | ТП | 433 | 1 | 400 | 134 | 119 | 210 | 298.14
353 | ТП | 435 | 1 | 200 | 71 | 101 | 91 | 142.14
354 | ТП | 436 | 1 | 200 | 308 | 168 | 178 | 56.12
355 | ТП | 437 | 1 | 180 | 89 | 134 | 89 | 111.36
356 | ТП | 438 | 1 | 400 | 37 | 47 | 107 | 357.98
357 | ТП | 439 | 1 | 630 | 678 | 547 | 665 | 214.2
359 | ТП | 440 | 1 | 100 | 73 | 78 | 88 | 47.42
360 | ТП | 441 | 1 | 250 | 227 | 257 | 238 | 91.16
361 | ТП | 442 | 1 | 320 | 296 | 271 | 266 | 136.74
362 | ТП | 443 | 1 | 400 | 404 | 297 | 241 | 192.76
363 | ТП | 444 | 1 | 400 | 236 | 158 | 203 | 268.66
364 | ТП | 445 | 1 | 630 | 230 | 227 | 179 | 490.08
366 | ТП | 446 | 1 | 250 | 296 | 217 | 250 | 82.14
367 | ТП | 447 | 1 | 630 | 264 | 264 | 364 | 433.76
368 | ТП | 448 | 1 | 320 | 260 | 200 | 210 | 172.6
369 | ТП | 449 | 1 | 250 | 198 | 178 | 168 | 130.32
370 | ТП | 450 | 1 | 400 | 178 | 185 | 165 | 283.84
371 | ТП | 450 | 2 | 400 | 247 | 253 | 147 | 257.66
372 | ТП | 451 | 1 | 400 | 395 | 345 | 305 | 170.1
373 | ТП | 452 | 1 | 100 | 66 | 39 | 82 | 58.86
374 | ТП | 453 | 1 | 250 | 246 | 95 | 122 | 148.14
375 | ТП | 454 | 1 | 180 | 45 | 50 | 55 | 147
376 | ТП | 455 | 1 | 630 | 250 | 243 | 230 | 470.94
377 | ТП | 456 | 1 | 250 | 250 | 247 | 227 | 90.72
378 | ТП | 457 | 1 | 400 | 198 | 175 | 262 | 260.3
379 | ТП | 458 | 1 | 400 | 417 | 347 | 412 | 141.28
380 | ТП | 459 | 1 | 250 | 188 | 178 | 108 | 145.72
381 | ТП | 460 | 1 | 320 | 98 | 133 | 124 | 241.9
382 | ТП | 462 | 1 | 400 | 397 | 473 | 375 | 126.1
383 | ТП | 463 | 1 | 400 | 440 | 447 | 465 | 102.56
384 | ТП | 464 | 1 | 400 | 63 | 86 | 81 | 349.4
385 | ТП | 464 | 2 | 400 | 148 | 183 | 165 | 290.88
386 | ТП | 467 | 1 | 400 | 478 | 338 | 398 | 132.92
387 | ТП | 474 | 1 | 160 | 116 | 159 | 107 | 75.96
388 | ТП | 475 | 1 | 180 | 146 | 126 | 216 | 72.64
389 | ТП | 476 | 1 | 400 | 338 | 423 | 408 | 142.82
391 | ТП | 478 | 2 | 400 | 120 | 111 | 101 | 326.96
392 | ТП | 479 | 1 | 250 | 188 | 241 | 182 | 115.58
393 | ТП | 487 | 1 | 400 | 578 | 497 | 457 | 62.96
394 | ТП | 488 | 1 | 250 | 176 | 180 | 222 | 122.84
396 | ТП | 491 | 2 | 400 | 542 | 452 | 471 | 77.7
397 | ТП | 492 | 2 | 180 | 80 | 109 | 90 | 118.62
399 | ТП | 494 | 2 | 630 | 415 | 298 | 403 | 384.48
400 | ТП | 495 | 1 | 320 | 320 | 370 | 455 | 68.1
401 | ТП | 495 | 2 | 200 | 114 | 117 | 53 | 137.52
403 | ТП | 496 | 2 | 630 | 557 | 481 | 541 | 282.62
404 | ТП | 497 | 2 | 630 | 671 | 654 | 685 | 187.8
405 | ТП | 498 | 1 | 400 | 462 | 325 | 376 | 144.14
407 | ТП | 499 | 2 | 400 | 366 | 316 | 286 | 187.04
409 | ТП | 500 | 2 | 400 | 353 | 355 | 355 | 166.14
410 | ТП | 502 | 1 | 630 | 101 | 77 | 73 | 574.78
411 | ТП | 502 | 2 | 630 | 53 | 52 | 53 | 595.24
412 | ТП | 503 | 2 | 320 | 53 | 38 | 24 | 294.7
413 | ТП | 504 | 1 | 400 | 144 | 123 | 131 | 312.44
414 | ТП | 505 | 1 | 250 | 192 | 181 | 202 | 123.5
415 | ТП | 508 | 1 | 400 | 272 | 172 | 292 | 238.08
416 | ТП | 509 | 2 | 400 | 379 | 315 | 294 | 182.64
417 | ТП | 510 | 1 | 400 | 227 | 177 | 210 | 264.92
418 | ТП | 510 | 2 | 320 | 253 | 233 | 273 | 153.02
419 | ТП | 511 | 1 | 400 | 233 | 186 | 277 | 246.88
420 | ТП | 515 | 1 | 400 | 303 | 329 | 323 | 189.9
421 | ТП | 515 | 2 | 630 | 645 | 671 | 686 | 189.56
422 | ТП | 516 | 1 | 250 | 221 | 178 | 211 | 115.8
423 | ТП | 517 | 2 | 630 | 762 | 661 | 755 | 150.84
424 | ТП | 519 | 1 | 630 | 625 | 580 | 687 | 213.76
425 | ТП | 520 | 2 | 250 | 160 | 180 | 150 | 142.2
426 | ТП | 521 | 1 | 630 | 641 | 663 | 664 | 197.04
427 | ТП | 522 | 1 | 400 | 180 | 157 | 187 | 284.72
428 | ТП | 523 | 1 | 630 | 315 | 260 | 260 | 446.3
429 | ТП | 523 | 2 | 630 | 366 | 440 | 464 | 350.6
430 | ТП | 524 | 1 | 400 | 429 | 419 | 479 | 108.06
431 | ТП | 524 | 2 | 250 | 350 | 355 | 335 | 21.2
432 | ТП | 525 | 2 | 400 | 332 | 270 | 330 | 194.96
433 | ТП | 526 | 1 | 250 | 226 | 295 | 295 | 70.48
434 | ТП | 528 | 1 | 400 | 26 | 13 | 13 | 388.56
435 | ТП | 529 | 2 | 400 | 31 | 38 | 41 | 375.8
436 | ТП | 530 | 1 | 630 | 543 | 563 | 583 | 258.42
437 | ТП | 530 | 2 | 630 | 427 | 462 | 452 | 334.98
438 | ТП | 539 | 1 | 630 | 475 | 401 | 528 | 321.12
439 | ТП | 540 | 1 | 160 | 139 | 137 | 102 | 76.84
440 | ТП | 541 | 1 | 160 | 40 | 25 | 38 | 137.34
441 | ТП | 541 | 2 | 160 | 40 | 25 | 38 | 137.34
442 | ТП | 543 | 1 | 250 | 133 | 102 | 110 | 174.1
443 | ТП | 543 | 2 | 400 | 72 | 54 | 55 | 360.18
444 | ТП | 544 | 1 | 180 | 162 | 192 | 152 | 68.68
445 | ТП | 545 | 2 | 320 | 21 | 18 | 22 | 306.58
446 | ТП | 547 | 1 | 630 | 562 | 490 | 511 | 286.14
447 | ТП | 548 | 1 | 400 | 106 | 124 | 133 | 320.14
448 | ТП | 548 | 2 | 630 | 322 | 429 | 432 | 369.74
449 | ТП | 549 | 2 | 400 | 403 | 375 | 309 | 160.86
450 | ТП | 550 | 1 | 630 | 524 | 425 | 455 | 321.12
451 | ТП | 552 | 1 | 630 | 304 | 377 | 364 | 400.1
452 | ТП | 553 | 1 | 400 | 402 | 450 | 334 | 139.08
453 | ТП | 554 | 1 | 630 | 350 | 363 | 400 | 385.14
455 | ТП | 555 | 1 | 400 | 475 | 442 | 483 | 92
456 | ТП | 556 | 1 | 400 | 291 | 214 | 232 | 237.86
457 | ТП | 556 | 2 | 400 | 280 | 274 | 270 | 218.72
458 | ТП | 557 | 1 | 400 | 268 | 128 | 132 | 283.84
459 | ТП | 557 | 2 | 630 | 238 | 246 | 255 | 467.42
460 | ТП | 560 | 1 | 630 | 556 | 566 | 626 | 245.44
461 | ТП | 561 | 1 | 630 | 449 | 484 | 419 | 332.56
463 | ТП | 562 | 2 | 160 | 120 | 150 | 160 | 65.4
464 | ТП | 563 | 1 | 630 | 148 | 94 | 177 | 537.82
465 | ТП | 563 | 2 | 630 | 28 | 22 | 22 | 614.16
466 | ТП | 569 | 1 | 250 | 224 | 257 | 221 | 95.56
467 | ТП | 572 | 1 | 400 | 294 | 308 | 296 | 202.44
468 | ТП | 590 | 2 | 250 | 70 | 35 | 29 | 220.52
469 | ТП | 599 | 1 | 400 | 278 | 295 | 299 | 208.16
470 | ТП | 705 | 1 | 320 | 64 | 72 | 47 | 279.74
471 | ТП | 706 | 1 | 250 | 90 | 101 | 82 | 189.94
472 | ТП | 710 | 1 | 160 | 4 | 22 | 28 | 148.12
473 | ТП | 715 | 1 | 400 | 339 | 403 | 372 | 154.92
474 | ТП | 716 | 1 | 400 | 186 | 157 | 181 | 284.72
475 | ТП | 725 | 1 | 400 | 250 | 189 | 201 | 259.2
476 | ТП | 733 | 1 | 160 | 143 | 109 | 101 | 82.34
477 | ТП | 735 | 1 | 1000 | 435 | 450 | 412 | 714.66
478 | ТП | 735 | 2 | 1000 | 300 | 275 | 311 | 805.08
480 | ТП | 737 | 1 | 160 | 39 | 79 | 49 | 123.26
481 | ТП | 741 | 1 | 160 | 74 | 89 | 63 | 110.28
482 | ТП | 744 | 1 | 200 | 100 | 40 | 50 | 158.2
483 | ТП | 745 | 1 | 250 | 100 | 123 | 116 | 175.42
484 | ТП | 747 | 1 | 250 | 85 | 126 | 56 | 191.26
485 | ТП | 748 | 1 | 250 | 76 | 43 | 50 | 212.82
486 | ТП | 749 | 1 | 250 | 78 | 114 | 60 | 194.56
487 | ТП | 753 | 1 | 180 | 25 | 11 | 27 | 166.14
488 | ТП | 772 | 1 | 200 | 18 | 15 | 6 | 191.42
489 | ТП | 776 | 1 | 630 | 450 | 433 | 440 | 338.94
490 | ТП | 802 | 1 | 400 | 43 | 35 | 50 | 371.84
491 | ТП | 808 | 1 | 630 | 175 | 169 | 196 | 511.2
492 | ТП | 810 | 1 | 160 | 60 | 41 | 40 | 128.98
493 | ТП | 874 | 1 | 630 | 295 | 378 | 356 | 403.62
495 | ТП | 874 | 2 | 630 | 287 | 364 | 308 | 419.02
496 | ТП | 880 | 2 | 630 | 576 | 654 | 509 | 247.42
497 | ТП | 881 | 2 | 630 | 360 | 338 | 467 | 373.7
498 | ТП | 882 | 1 | 400 | 203 | 298 | 264 | 231.7
499 | ТП | 882 | 2 | 400 | 247 | 199 | 298 | 236.32
500 | ТП | 883 | 1 | 630 | 380 | 306 | 367 | 398.34
501 | ТП | 883 | 2 | 630 | 527 | 456 | 473 | 309.68
502 | ТП | 884 | 2 | 630 | 138 | 150 | 121 | 540.02
503 | ТП | 17 | 1 | 630 | 413 | 394 | 269 | 393.28
504 | ТП | 60 | 1 | 200 | 142 | 72 | 112 | 128.28
507 | ЦРП | 3 | 1 | 250 | 42 | 47 | 77 | 213.48
509 | ЦРП | 4 | 2 | 630 | 222 | 265 | 202 | 478.42
510 | ЦРП | 5 | 1 | 320 | 81 | 51 | 97 | 269.62
511 | ЦРП | 6 | 1 | 630 | 831 | 606 | 686 | 162.94
512 | ЦРП | 7 | 1 | 630 | 482 | 501 | 483 | 307.48
513 | ЦРП | 8 | 1 | 630 | 634 | 667 | 629 | 205.4
514 | ЦРП | 13 | 1 | 400 | 222 | 185 | 349 | 233.68
515 | ЦРП | 13 | 2 | 400 | 175 | 68 | 106 | 323.22
516 | ЦРП | 14 | 1 | 630 | 435 | 414 | 475 | 338.72
517 | ЦРП | 14 | 2 | 630 | 214 | 167 | 160 | 510.98
518 | ЦРП | 15 | 1 | 630 | 362 | 394 | 368 | 382.72
519 | ЦРП | 15 | 2 | 630 | 86 | 99 | 135 | 559.6
520 | ЦРП | 19 | 1 | 630 | 140 | 120 | 180 | 533.2
521 | ЦРП | 19 | 2 | 400 | 170 | 230 | 175 | 273.5
522 | ЦРП | 22 | 1 | 400 | 278 | 318 | 288 | 205.52
523 | ЦРП | 23 | 1 | 630 | 237 | 286 | 261 | 457.52
524 | ЦРП | 23 | 2 | 630 | 297 | 302 | 320 | 427.82
525 | ЦРП | 27 | 1 | 630 | 548 | 455 | 466 | 306.82
526 | ЦРП | 27 | 2 | 630 | 299 | 288 | 280 | 439.26
527 | ЦРП | 28 | 2 | 630 | 312 | 339 | 281 | 424.96
528 | ЦРП | 29 | 1 | 250 | 63 | 43 | 44 | 217
529 | ЦРП | 29 | 2 | 320 | 80 | 92 | 93 | 261.7
530 | ЦРП | 30 | 1 | 400 | 43 | 78 | 98 | 351.82
531 | ЦРП | 30 | 2 | 400 | 165 | 237 | 191 | 269.54
532 | ЦРП | 31 | 1 | 630 | 639 | 584 | 673 | 212.88
533 | ЦРП | 32 | 1 | 630 | 285 | 345 | 325 | 419.9
534 | ЦРП | 33 | 1 | 400 | 225 | 251 | 267 | 236.54
535 | ЦРП | 33 | 2 | 400 | 445 | 368 | 467 | 118.4
536 | ЦРП | 35 | 1 | 100 | 25 | 30 | 31 | 81.08
537 | ЦРП | 36 | 1 | 400 | 27 | 42 | 55 | 372.72
538 | ЦРП | 39 | 1 | 630 | 270 | 307 | 288 | 439.7
539 | ТП | 472 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630
540 | ТП | 472 | 2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630
541 | МТП | 794 | 1 | 160 | 28 | 31 | 28 | 140.86
542 | КТП | 703 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | МТП | 792 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60
544 | МТП | 795 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85
545 | КТПН | 896 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 210
546 | КТПН | 896 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
547 | КТПН | 888 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 155
548 | КТПН | 888 | 2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630
549 | КТП | 801 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 80
550 | КТПН | 800 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 170
551 | МТП | 797 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10
552 | МТП | 803 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 150
553 | КТПН | 897 | 1 | 630 |  |  |  | 0
554 | КТПН | 892 | 1 | 160 |  |  |  | 0
555 | МТП | 804 | 1 | 40 |  |  |  | 0
556 | КТПН | 123 | 1 | 250 |  |  |  | 0
557 | КТПН | 123 | 2 | 250 |  |  |  | 0
558 | КТПН | 805 | 1 | 160 |  |  |  | 0
559 | КТПН | 806 | 1 | 630 |  |  |  | 0
560 | МТП | 791 | 1 | 250 |  |  |  | 0
561 | КТПН | 809 | 1 | 400 |  |  |  | 0
562 | МТП | 807 | 1 | 200 |  |  |  | 0
ИТОГО |  |  |  | 203670 |  |  |  | 116038.72 | РЕДАКТРИРОВАННО НА 30.06.2017
Nмакс - N факт = Nсвоб.
кВА * соsφ = кВт
соsφ = 0,89