Приложение

к договору № ____ об осуществлении

технологического присоединения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

N ____                                                                                                                   "___" ________ 2017 г.

Муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: вводное устройство, кабельный ввод 0,4кВ.

2. Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств заявителя

3. Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя составляет: __ кВт.

4.  Категория надежности: 3.

5.  Класс  напряжения  эл. сетей, к которым осуществляется тех. присоединение – 0,4 кВ.

6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 201_г

7. Точка присоединения (одна): КЛ-0,4кВ ф.__ ТП-___, максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя - ___ кВт.

8.  Основной источник питания: ТП-____ (п/ст «______________» ф.__).

9.  Резервный источник питания:

10. Сетевая организация обеспечивает техническую возможность подключения электроустановки заявителя в точке присоединения – КЛ-0,4 кВ

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Приборы учета электроэнергии должны соответствовать следующим требованиям: счетчики класса точности 1 или выше.

12.  Срок  действия  настоящих технических условий составляет 2 года со  дня  заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

# Главный инженер                                                               Ткаченко А.В.