Приложение

к договору №  об осуществлении

технологического присоединения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет более 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности))

N _____                                                                                                                 "__" _________ 201_ г.

Муниципальное унитарное производственное предприятие электрических сетей

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: вводное устройство, кабельный ввод 0,4кВ

2. Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств заявителя

3. Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя составляет: __ кВт

4.  Категория надежности: 3.

5.  Класс  напряжения  эл. сетей, к которым осуществляется тех. присоединение – 0,4 кВ.

6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 201_г.

7. Точка присоединения (одна): опора № __ ВЛИ-0,4кВ ф.__ ТП-____, максимальная мощность энергопринимающих устройств – _кВт.

8.  Основной источник питания: ТП-___ (п/ст «_______________» ф.___).

9.  Резервный источник питания:

10. Сетевая организация обеспечивает техническую возможность подключения электроустановки заявителя в точке присоединения – ВЛИ-0,4 кВ.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Прибор учета электроэнергии должен соответствовать следующим требованиям: счетчик класса точности 2 или выше.

12.  Срок  действия  настоящих технических условий составляет 2 года со  дня  заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

# Главный инженер                                                             Ткаченко А.В.