## титул ПРОЕКТНЫЕ
Х. Расчёт затрат на проектирование
№ | Наименование | Стоимость строительства объекта (рублей) без НДС | Благо устройство 857 749 руб./км. | Существующая / ожидаемая мощность (кВт) |  | Сметная стоимость строительства 1 км. линии / шт. | КТПН СМР (без оборуд.) | Затраты на проектирование, руб. |  |  |  | Марка кабеля (провода), мощность тра-ра (кВА) | Объем строительства
[13 empty] | КТПН (шт) | ТП,ЦРП (шт) | ВЛ – 6 кВ (км) | КЛ – 6 кВ (км) | ВЛ – 0,4 кВ (км) | КЛ – 0,4 кВ (км)
[8 empty] | ВСЕГО | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
,
КИУЗ "Силинский"
1 | Строительство ВЛ – 6 кВ от п/ст «Красная» до проектируемой КТПН 250 кВа №№ 1,2.3 | 1039014 |  |  |  | 865845 |  | 31170.42 |  | 31170.42 |  | СИП3 1х95 | - | - | 1.2 | - | - | -
1.1 | Монтаж КТПН 250 кВА № 1, тупиковая | 532986 |  | 0/ | 222.5 | 532986 | 156430.6518 | 3765.5535 |  | 3765.5535 |  | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
1.2 | Монтаж КТПН 250 кВА № 2, тупиковая | 532986 |  | 0/ | 222.5 | 532986 | 156430.6518 | 3765.5535 |  | 3765.5535 |  | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
1.3 | Монтаж КТПН 2Х250 кВА № 3, проходная | 1066705 |  | 0/ | 445 | 1066705 | 269179.0149 | 7975.2599 |  | 7975.2599 |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
2 | Строительство ВЛ – 6 кВ от п/с «ПТО» ф.13 до проектируемой КТПН 250 кВа №№ 4,5,6 | 1039014 |  |  |  | 865845 |  | 31170.42 |  | 31170.42 |  | СИП3 1х95 | - | - | 1.2 | - | - | -
2.1 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 4, проходная | 1066705 |  | 0/ | 445 | 1066705 | 269179.0149 | 7975.2599 |  | 7975.2599 |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
2.2 | Монтаж КТПН 2Х250 кВА № 5, проходная | 1066705 |  | 0/ | 445 | 1066705 | 269179.0149 | 7975.2599 |  | 7975.2599 |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
2.3 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 6, проходная | 1066705 |  | 0/ | 445 | 1066705 | 269179.0149 | 7975.2599 |  | 7975.2599 |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
3 | Строительство ВЛ – 6 кВ от п/ст «Западная» до проектируемой КТПН 250 кВА №№ 7,8,9 | 2041977.5 |  |  |  | 816791 |  | 61259.325 | 61259.325 |  |  | СИП3 1х95 | - | - | 2.5 | - | - | -
3.1 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 7, проходная | 1006272 |  | 0/ | 445 | 1006272 | 269179.0149 | 7370.9299 | 7370.9299 |  |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
3.2 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 8, тупиковая | 920125 |  | 0/ | 445 | 920125 | 269179.0149 | 6509.4599 | 6509.4599 |  |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
3.3 | Монтаж КТПН 250 кВА № 9, тупиковая | 532986 |  | 0/ | 222.5 | 532986 | 156430.6518 | 3765.5535 | 3765.5535 |  |  | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
4 | Строительство соединительной ВЛ – 6 кВ между КТПН № 1 – 9 | 1306865.6 |  |  |  | 816791 |  | 39205.968 | 39205.968 |  |  | СИП3 1х95 | - | - | 1.6 | - | - | -
5 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН до земельных участков | 10060944 |  |  |  | 838412 |  | 301828.32 | 301828.32 |  |  | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 12 | -
мкр. Дружба
6 | Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная | 2454244 |  | 0/ | 1121.4 | 2454244 | 614694.5783 | 18395.4942 |  | 18395.4942 |  | 2х630 кВА | 1 | - | - | - | - | -
6.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от п/ст "Стройдвор" до КТПН 2х630 кВА | 816791 |  |  |  | 816791 |  | 24503.73 |  | 24503.73 |  | СИП3 1х95 | - | - | 1 | - | - | -
6.2 | Строительство ВЛ - 6кВ от ТП - 883 до КТПН 2х630 кВА | 326716.4 |  |  |  | 816791 |  | 9801.492 |  | 9801.492 |  | СИП3 1х95 | - | - | 0.4 | - | - | -
6.3 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН до земельных участков | 1257618 |  |  |  | 838412 |  | 37728.54 |  | 37728.54 |  | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 1.5 | -
КИУЗ "Чкалова"
7 | Монтаж КТПН 400 кВА № 1, проходная | 1513648 |  | 0/ | 356 | 1513648 | 166129.3522 | 13475.1865 |  |  | 13475.1865 | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
7.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от существующей опоры ВЛ - 6 кВ ф.13 п/ст "Стройдвор" | 963820.8 |  |  |  | 803184 |  | 28914.624 |  |  | 28914.624 | СИП3 1х70 | - | - | 1.2 | - | - | -
8 | Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная | 1513648 |  | 0/ | 356 | 1513648 | 166129.3522 | 13475.1865 |  |  | 13475.1865 | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
8.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от существующей опоры ВЛ - 6 кВ ф.6 п/ст "Объект-10" | 321273.6 |  |  |  | 803184 |  | 9638.208 |  |  | 9638.208 | СИП3 1х70 | - | - | 0.4 | - | - | -
8.2 | Строительство ВЛ-6кВ от КТПН 400 кВА № 1 до КТПН 400 кВА № 2 | 401592 |  |  |  | 803184 |  | 12047.76 |  |  | 12047.76 | СИП3 1х70 | - | - | 0.5 | - | - | -
8.3 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН № 1,2 до земельных участков | 1777508 |  |  |  | 888754 |  | 53325.24 |  |  | 53325.24 | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 2 | -
мкр. Таежный
9 | Монтаж КТПН 2х400 кВА № 1, проходная | 2002128 |  | 0/ | 712 | 2002128 | 262155.7127 | 17399.7229 |  |  | 17399.7229 | 2х400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
9.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от существующей опоры ВЛ - 6кВ ф.4 п/ст "К" | 969510.95 |  |  |  | 843053 |  | 29085.3285 |  |  | 29085.3285 | СИП3 1х70 | - | - | 1.15 | - | - | -
10 | Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная | 1588784 |  | 0/ | 356 | 1588784 | 262155.7127 | 13266.2829 |  |  | 13266.2829 | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
10.1 | Строительство ВЛ - 6 кВ от КТПН-715 до КТПН 400 кВА № 2 | 674442.4 |  |  |  | 843053 |  | 20233.272 |  |  | 20233.272 | СИП3 1х70 | - | - | 0.8 | - | - | -
10.2 | Строительство ВЛ - 6кВ от КТПН № 1 до КТПН № 2 | 168610.6 |  |  |  | 843053 |  | 5058.318 |  |  | 5058.318 | СИП3 1х70 | - | - | 0.2 | - | - | -
10.3 | Строительство ВЛИ - 0,4 кВ от КТПН № 1,2 до земельных участков | 1119458.4 |  |  |  | 932882 |  | 33583.752 |  |  | 33583.752 | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 1.2 | -
мкр. Амурлитмаш (ул. Культурная)
11 | Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная | 2730781 |  | 0/ | 1121.4 | 2730781 | 262275.7029 | 24685.053 |  |  | 24685.053 | 2х630 кВА | 1 | - | - | - | - | -
11.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от п/ст "Т" до КТПН 2х630 кВА | 999707.5 |  |  |  | 908825 |  | 29991.225 |  |  | 29991.225 | СИП3 1х95 | - | - | 1.1 | - | - | -
11.2 | Строительство КЛ-6кВ от ЦРП-19 до КТПН 2х630 кВА | 1134022 |  |  |  | 1134022 |  | 34020.66 |  |  | 34020.66 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 1 | - | -
КИУЗ "Большевик"
12 | Монтаж КТПН 400 кВА № 1, тупиковая | 1011763.0616 |  | 0/ | 356 | 1011763.0616 | 138611.5394 | 8731.5152 |  | 8731.5152 |  | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
12.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от п/ст "Байкальская" до КТПН 400 кВА № 1 | 2168596.8 |  |  |  | 803184 |  | 65057.904 |  | 65057.904 |  | СИП3 1х70 | - | - | 2.7 | - | - | -
13 | Монтаж КТПН 400 кВА № 2, тупиковая | 1011763.0616 |  | 0/ | 356 | 1011763.0616 | 138611.5394 | 8731.5152 |  | 8731.5152 |  | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
13.1 | Строительство ВЛ-6кВ от проектируемой ВЛ-6кВ п/ст "Байкальская" - КТПН № 1 | 240955.2 |  |  |  | 803184 |  | 7228.656 |  | 7228.656 |  | СИП3 1х70 | - | - | 0.3 | - | - | -
14 | Реконструкция ЦРП-7 | 3859016 |  |  |  | 3859016 | 2034191 | 18248.25 |  |  | 18248.25
| Благоустройство | 411700 |  |  |  | 1029250.4388 |  | 12351 |  |  | 12351
| Проектные работы |  |  |  |  | 1070192 |  | 1070690.4584 | 419939.5562 | 281951.833 | 368799.0692
Новое строительство за счет ставки платы на технологического присоединение
до 15 кВт
15 | Монтаж КТПН 63 кВА ул. Лесозаводская | 550659 |  | 0/ | 56.07 | 550659 | 83125 | 831.25 | 831.25 |  |  | 63 кВА | 1 | - | - | - | - | -
15.1 | Строительство ВЛ-6кВ от существующей опоры ВЛ-6кВ «ф.3 ТП – 43» до КТПН 63 кВА | 378840 |  |  |  | 757680 |  | 11365.2 | 11365.2 |  |  | СИП3 1х70 | - | - | 0.5 | - | - | -
16 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 107 | 219925.16 |  | 0/ | 15 | 845866 |  | 6597.7548 | 6597.7548 |  |  | АВБбШв-4х50 | - | - | - | - | - | 0.26
17 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 32 | 294544.5 |  | 0/ | 15 | 589089 |  | 8836.335 | 8836.335 |  |  | СИП-4х16 | - | - | - | - | 0.5 | -
18 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 315 | 142202.24 |  | 0/ | 15 | 888764 |  | 4266.0672 |  | 4266.0672 |  | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.16 | -
19 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 316 | 106651.68 |  | 0/ | 15 | 888764 |  | 3199.5504 |  | 3199.5504 |  | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.12 | -
20 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 507 | 71101.12 |  | 0/ | 15 | 888764 |  | 2133.0336 |  | 2133.0336 |  | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.08 | -
21 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП – 418 | 74630.56 |  | 0/ | 15 | 932882 |  | 2238.9168 |  |  | 2238.9168 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.08 | -
22 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 745 | 149261.12 |  | 0/ | 15 | 932882 |  | 4477.8336 |  |  | 4477.8336 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.16 | -
23 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-475 | 37315.28 |  | 0/ | 15 | 932882 |  | 1119.4584 |  |  | 1119.4584 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.04 | -
от 15 до 150 кВт
24 | Монтаж КТПН 2х100 кВА ул. Пирогова | 743139 |  | 0/ | 178 | 743139 | 89641.335 | 896.4133 | 896.4133 |  |  | 2х100 кВА | 1 | - | - | - | - | -
24.1 | Строительство КЛ – 6 кВ от ТП-281 до КТПН 2х100 кВА | 305755.2 |  |  |  | 1019184 |  | 9172.656 | 9172.656 |  |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.3 | - | -
24.2 | Строительство КЛ – 6 кВ от ТП-225 до КТПН 2х100 кВА | 575838.96 |  |  |  | 1019184 |  | 17275.1688 | 17275.1688 |  |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.565 | - | -
25 | Монтаж КТПН 100 кВА ул. Чапаева – пр. Ленина | 420407 |  | 0/ | 89 | 420407 | 89641.335 | 896.4133 | 896.4133 |  |  | 100 кВА | 1 | - | - | - | - | -
25.1 | Строительство КЛ – 6 кВ от КТПН – 294 до КТПН 100 кВА | 662469.6 |  |  |  | 1019184 |  | 19874.088 | 19874.088 |  |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.65 | - | -
26 | Монтаж КТПН 160 кВА ул. Уральская | 484479 |  | 0/ | 142.4 | 484479 | 95024.8678 | 950.2487 |  | 950.2487 |  | 160 кВА | 1 | - | - | - | - | -
26.1 | Строительство ВЛ-6кВ от существующей опоры ВЛ-6кВ ф.5 п/ст «Ц» - ТП-411» | 481910.4 |  |  |  | 803184 |  | 14457.312 |  | 14457.312 |  | СИП3 1х70 | - | - | 0.6 | - | - | -
27 | Монтаж КТПН 2х250 кВА пр. Победы | 1066705 |  | 0/ | 445 | 1066705 | 269179.0149 | 2691.7901 |  | 2691.7901 |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
27.1 | Строительство КЛ – 6 кВ от ТП-556 до КТПН 2х250 кВА | 248490.16 |  |  |  | 1080392 |  | 7454.7048 |  | 7454.7048 |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.23 | - | -
27.2 | Строительство КЛ – 6 кВ от ЦРП – 35 до КТПН 2х250 кВА | 162058.8 |  |  |  | 1080392 |  | 4861.764 |  | 4861.764 |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.15 | - | -
28 | Монтаж КТПН 160 кВА ул. Гагарина 10/2 | 508528 |  | 0/ | 142.4 | 508528 | 99741.8248 | 997.4182 |  |  | 997.4182 | 160 кВА | 1 | - | - | - | - | -
28.1 | Строительство КЛ – 6 кВ от точки врезки в КЛ – 6кВ «ЦРП-14 – ТП-238» до КТПН 160 кВА | 158763.08 |  |  |  | 1134022 |  | 4762.8924 |  |  | 4762.8924 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.14 | - | -
29 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 184 | 141176.25 |  | 0/ | 95 | 941175 |  | 4235.2875 |  |  | 4235.2875 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.15
30 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 227 | 414117 |  | 0/ | 120 | 941175 |  | 12423.51 |  |  | 12423.51 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.44
31 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 208 | 32941.125 |  | 0/ | 100 | 941175 |  | 988.2337 |  |  | 988.2337 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.035
32 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 491 | 235293.75 |  | 0/ | 100 | 941175 |  | 7058.8125 |  |  | 7058.8125 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.25
33 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ТП – 502 | 118510.525 |  | 0/ | 20 | 677203 |  | 3555.3157 |  |  | 3555.3157 | СИП 4х25 | - | - | - | - | 0.175 | -
34 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ТП – 234 | 212641.742 |  | 0/ | 25 | 677203 |  | 6379.2523 |  |  | 6379.2523 | СИП 4х25 | - | - | - | - | 0.314 | -
от 150 до 670 кВт
35 | Монтаж КТПН 250 кВА Северное шоссе, 10/3 | 502791 |  | 0/ | 222.5 | 502791 | 156430.6518 | 1564.3065 | 1564.3065 |  |  | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
35.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от существующей опоры ВЛ-6 кВ «ф.3 ЦРП-29» | 151536 |  |  |  | 757680 |  | 4546.08 | 4546.08 |  |  | СИП3 1х70 | - | - | 0.2 | - | - | -
35.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН 250 кВА | 200668 |  | 0/ | 200 | 1003340 |  | 6020.04 | 6020.04 |  |  | ААБлу - 3х185 | - | - | - | - | - | 0.2
36 | Монтаж КТПН «Модуль» 2х630 кВА пр. Интернациональный | 5177083 |  | 0/ | 1121.4 | 5177083 | 249872.2481 | 2498.7225 |  | 2498.7225 |  | 2х630 кВА | 1 | - | - | - | - | -
36.1 | Строительство КЛ – 6 кВ от ТП-94 до КТПН «Модуль» 2х630 кВА | 1080392 |  |  |  | 1080392 |  | 32411.76 |  | 32411.76 |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 1 | - | -
36.2 | Строительство КЛ – 6 кВ от ТП-236 до КТПН «Модуль» 2х630 кВА | 486176.4 |  |  |  | 1080392 |  | 14585.292 |  | 14585.292 |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.45 | - | -
36.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН "Модуль" 2х630 кВА | 319079.1 |  | 0/ | 500 | 1063597 |  | 9572.373 |  | 9572.373 |  | ААБлу - 3х185 | - | - | - | - | - | 0.3
свыше 670 кВт
37 | Монтаж КТПН «Модуль» 2х1000 кВА пр. Октябрьский – пр. Мира | 5263678 |  | 0/ | 1780 | 5263678 | 235716.0018 | 2357.16 | 2357.16 |  |  | 2х1000 кВА | 1 | - | - | - | - | -
37.1 | Строительство КЛ – 6 кВ от ЦРП-1 до КТПН «Модуль» 2х1000 кВа | 723620.64 |  |  |  | 1019184 |  | 21708.6192 | 21708.6192 |  |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.71 | - | -
37.2 | Строительство КЛ – 6 кВ от п/ст «Береговая» до КТПН «Модуль» | 2547960 |  |  |  | 1019184 |  | 76438.8 | 76438.8 |  |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 2.5 | - | -
37.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН "Модуль" 2х1000 кВА | 401336 |  | 0/ | 800 | 1003340 |  | 12040.08 | 12040.08 |  |  | ААБлу - 3х185 | - | - | - | - | - | 0.4
38 | Благоустройство | 2995259.508 |  |  |  | 857749 |  | 89857.7852 | 89857.7852 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 6.695 | 1.629 | 2.035
| Итого | [6 empty] | 437597.6998 | 290278.1503 | 99082.6183 | 48236.9312
39 | Проектные работы | 437597.6998
|  |  |  | 0/ | 6256.77 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Всего |  |  | 0/ | 12442.47 |  |  | 1508288.1582 | 710217.7065 | 381034.4513 | 417036.0004 |  | 9 |  | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE!

## тит спи к строек 2017 г.
Титульный список строек инвестиционной программы "Модернизация сетей МУ ППЭС г. Комсомольска-на-Амуре" на 2017 г.
№№ п/п | Наименование строительства | КТПН СМР (без оборуд.) | Проектные | Марка кабеля (провода), мощность трансфор-ра (кВА) | Объем строительства
[5 empty] | КТПН (шт) | ТП,ЦРП (шт) | ВЛ – 6 кВ (км) | КЛ – 6 кВ (км) | ВЛ – 0,4 кВ (км) | КЛ – 0,4 кВ (км)
1. Новое строительство за счет кап. вложений (по программе "Многодетные семьи")
КИУЗ "Силинский"
1.1 | Строительство ВЛ – 6 кВ от п/ст «Красная» до проектируемой КТПН 250 кВа № 1 |  | #REF! | СИП3 1х95 | - | - | 1.2 | - | - | -
1.2 | Монтаж КТПН 250 кВА № 1, тупиковая | 136841 | #REF! | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
КИУЗ "Чкалова"
1.3 | Строительство ВЛ - 6кВ от существующей опоры ВЛ - 6 кВ ф.13 п/ст "Стройдвор" |  | #REF! | СИП3 1х70 | - | - | 1.7 | - | - | -
мкр. Таежный
1.4 | Монтаж КТПН 2х400 кВА № 1, проходная | 235608.1626 | #REF! | 2х400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
1.5 | Строительство ВЛ - 6кВ от существующей опоры ВЛ - 6кВ ф.4 п/ст "К" |  | #REF! | СИП3 1х70 | - | - | 1.15 | - | - | -
1.6 | Строительство ВЛ - 6 кВ от КТПН-715 до КТПН 400 кВА № 1 |  | #REF! | СИП3 1х70 | - | - | 1 | - | - | -
1.7 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН № 1 до земельных участков |  | #REF! | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.5 | -
мкр. Амурлитмаш (ул. Культурная)
1.8 | Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная | 543095 | #REF! | 2х630 кВА | 1 | - | - | - | - | -
1.9 | Строительство ВЛ - 6кВ от п/ст "Т" до КТПН 2х630 кВА |  | #REF! | СИП3 1х95 | - | - | 1.1 | - | - | -
1.10 | Строительство КЛ-6кВ от ЦРП-19 до КТПН 2х630 кВА |  | #REF! | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 1 | - | -
| ИТОГО |  |  |  | 3 | - | 6.15 | 1 | 0.5 | 0
2. Новое строительство за счет ставки платы на технологического присоединение
2.1 | Монтаж КТПН 160 кВА | 83125 | #REF! | 160 кВА | 1 | - | - | - | - | -
2.2 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ |  | #REF! | СИП 4х25 | - | - | - | - | 0.769 | -
2.3 | Строительство КЛ – 0,4 кВ |  | #REF! | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.875
2.4 | Строительство ВЛ-6кВ |  | #REF! | СИП3 1х70 | - | - | 0.1 | - | - | -
2.5 | Строительство КЛ – 6 кВ |  | #REF! | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.14 | - | -
| ИТОГО |  |  |  | 1 |  | 0.1 | 0.14 | 0.769 | 0.875
| ВСЕГО | 0 | 0 |  | 4 | #VALUE! | 9.534

## титульный список строек
-14-
Таблица 4
VIII. Титульный список строек инвестиционной программы 2015-2017 гг.
№ | Наименование строительства | Сметная стоимость строительства 1 км. линии / шт. 2014 г. | Стоимость строительства объекта (рублей) без НДС 2014 г. | Благо устройство 857 749 руб./км. | Стоимость строительства объекта (рублей) без НДС 2015, 2016, 2017 гг. | Существующая / ожидаемая мощность (кВт) |  | КТПН СМР (без оборуд.) | Проектные | Марка кабеля (провода), мощность тра-ра (кВА) | Объем строительства
[11 empty] | КТПН (шт) | ТП,ЦРП (шт) | ВЛ – 6 кВ (км) | КЛ – 6 кВ (км) | ВЛ – 0,4 кВ (км) | КЛ – 0,4 кВ (км)
Новое строительство за счет собственных средств
КИУЗ "Силинский"
1 | Строительство ВЛ – 6 кВ от п/ст «Красная» до проектируемой КТПН 250 кВа №№ 1,2.3 | 757416 | 908899.2 |  | 1039013.8502 |  |  |  | 27266.976 | СИП3 1х95 | - | - | 1.2 | - | - | -
1.1 | Монтаж КТПН 250 кВА № 1, тупиковая | 466241 | 466241 |  | 532986.3383 | 0/ | 222.5 | 136841 | #REF! | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
1.2 | Монтаж КТПН 250 кВА № 2, тупиковая | 466241 | 466241 |  | 532986.3383 | 0/ | 222.5 | 136841 | #REF! | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
1.3 | Монтаж КТПН 2Х250 кВА № 3, проходная | 933123 | 933123 |  | 1066705.4399 | 0/ | 445 | 235470 | #REF! | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
2 | Строительство ВЛ – 6 кВ от п/с «ПТО» ф.13 до проектируемой КТПН 250 кВа №№ 4,5,6 | 757416 | 908899.2 |  | 1039013.8502 |  |  |  | 27266.976 | СИП3 1х95 | - | - | 1.2 | - | - | -
2.1 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 4, проходная | 933123 | 933123 |  | 1066705.4399 | 0/ | 445 | 235470 | #REF! | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
2.2 | Монтаж КТПН 2Х250 кВА № 5, проходная | 933123 | 933123 |  | 1066705.4399 | 0/ | 445 | 235470 | #REF! | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
2.3 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 6, проходная | 933123 | 933123 |  | 1066705.4399 | 0/ | 445 | 235470 | #REF! | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
3 | Строительство ВЛ – 6 кВ от п/ст «Западная» до проектируемой КТПН 250 кВА №№ 7,8,9 | 757416 | 1893540 |  | 2041978.3877 |  |  |  | 56806.2 | СИП3 1х95 | - | - | 2.5 | - | - | -
3.1 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 7, проходная | 933123 | 933123 |  | 1006272.3782 | 0/ | 445 | 235470 | #REF! | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
3.2 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 8, тупиковая | 853238 | 853238 |  | 920125.0333 | 0/ | 445 | 235470 | #REF! | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
-15-
3.3 | Монтаж КТПН 250 кВА № 9, тупиковая | 466241 | 466241 |  | 532986.3383 | 0/ | 222.5 | 136841 | #REF! | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
4 | Строительство соединительной ВЛ – 6 кВ между КТПН № 1 – 9 | 757416 | 1211865.6 |  | 1306866.1681 |  |  |  | 36355.968 | СИП3 1х95 | - | - | 1.6 | - | - | -
5 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН до земельных участков |  |  |  | 9554717.0356 |  |  |  | 0 | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 12 | -
мкр. Дружба
6 | Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная |  |  |  | 2454244.4141 | 0/ | 1121.4 | #REF! | #REF! | 2х630 кВА | 1 | - | - | - | - | -
6.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от п/ст "Стройдвор" до КТПН 2х630 кВА |  |  |  | 816791.3551 |  |  |  | 0 | СИП3 1х95 | - | - | 1 | - | - | -
6.2 | Строительство ВЛ - 6кВ от ТП - 883 до КТПН 2х630 кВА |  |  |  | 326716.542 |  |  |  | 0 | СИП3 1х95 | - | - | 0.4 | - | - | -
6.3 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН до земельных участков |  |  |  | 1194339.6294 |  |  |  | 0 | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 1.5 | -
КИУЗ "Чкалова"
7 | Монтаж КТПН 400 кВА № 1, проходная |  |  |  | 595355.8031 | 0/ | 356 | #REF! | #REF! | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
7.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от существующей опоры ВЛ - 6 кВ ф.13 п/ст "Стройдвор" | 702602 | 843122.4 |  | 963820.6866 |  |  |  | 25293.672 | СИП3 1х70 | - | - | 1.2 | - | - | -
8 | Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная |  |  |  | 595355.8031 | 0/ | 356 | #REF! | #REF! | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
8.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от существующей опоры ВЛ - 6 кВ ф.6 п/ст "Объект-10" | 702602 | 281040.8 |  | 321273.5622 |  |  |  | 8431.224 | СИП3 1х70 | - | - | 0.4 | - | - | -
8.2 | Строительство ВЛ-6кВ от КТПН 400 кВА № 1 до КТПН 400 кВА № 2 | 702602 | 351301 |  | 401591.9528 |  |  |  | 10539.03 | СИП3 1х70 | - | - | 0.5 | - | - | -
8.3 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН № 1,2 до земельных участков | 777465 | 1554930 |  | 1688089.7689 |  |  |  | 46647.9 | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 2 | -
мкр. Таежный
9 | Монтаж КТПН 2х400 кВА № 1, проходная | 1668576.344 | 1668576.344 |  | 2002127.5109 | 0/ | 712 | 235608.1626 | #REF! | 2х400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
9.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от существующей опоры ВЛ - 6кВ ф.4 п/ст "К" | 702602 | 807992.3 |  | 969511.2952 |  |  |  | 24239.769 | СИП3 1х70 | - | - | 1.15 | - | - | -
-16-
10 | Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная |  |  |  | 624908.7801 | 0/ | 356 | #REF! | #REF! | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
10.1 | Строительство ВЛ - 6 кВ от КТПН-715 до КТПН 400 кВА № 2 | 702602 | 562081.6 |  | 674442.6401 |  |  |  | 16862.448 | СИП3 1х70 | - | - | 0.8 | - | - | -
10.2 | Строительство ВЛ - 6кВ от КТПН № 1 до КТПН № 2 | 702602 | 140520.4 |  | 168610.66 |  |  |  | 4215.612 | СИП3 1х70 | - | - | 0.2 | - | - | -
10.3 | Строительство ВЛИ - 0,4 кВ от КТПН № 1,2 до земельных участков | 777465 | 932958 |  | 1063131.1018 |  |  |  | 27988.74 | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 1.2 | -
мкр. Амурлитмаш (ул. Культурная)
11 | Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная |  |  |  | 2730780.575 | 0/ | 1121.4 | 543095 | #REF! | 2х630 кВА | 1 | - | - | - | - | -
11.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от п/ст "Т" до КТПН 2х630 кВА | 757416 | 833157.6 |  | 999707.1802 |  |  |  | 24994.728 | СИП3 1х95 | - | - | 1.1 | - | - | -
11.2 | Строительство КЛ-6кВ от ЦРП-19 до КТПН 2х630 кВА | 945096 | 945096 |  | 1134022.2513 |  |  |  | 28352.88 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 1 | - | -
КИУЗ "Большевик"
12 | Монтаж КТПН 400 кВА № 1, тупиковая |  |  |  | 524459.5355 | 0/ | 356 | #REF! | #REF! | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
12.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от п/ст "Байкальская" до КТПН 400 кВА № 1 | 702602 | 1897025.4 |  | 2168596.5449 |  |  |  | 56910.762 | СИП3 1х70 | - | - | 2.7 | - | - | -
13 | Монтаж КТПН 400 кВА № 2, тупиковая |  |  |  | 524459.5355 | 0/ | 356 | #REF! | #REF! | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | -
13.1 | Строительство ВЛ-6кВ от проектируемой ВЛ-6кВ п/ст "Байкальская" - КТПН № 1 | 702602 | 210780.6 |  | 240955.1717 |  |  |  | 6323.418 | СИП3 1х70 | - | - | 0.3 | - | - | -
14 | Реконструкция ЦРП-7 |  |  |  | 3726088.2508 | 560,7/ | 1780 | 2034191 | #REF!
| Благоустройство | 857749 |  |  | 757530.4417
| Итого |  |  |  | 50440678.4697 |  |  |  | #REF!
| Проектные работы |  | 147000 |  | 470690.4584
| Всего |  |  |  | 50911368.9281 | 560,7/ | 9852.3 |  |  |  | 17 | - | 16.25 | 1 | 16.7 | 0
-17-
Новое строительство за счет ставки платы на технологического присоединение
до 15 кВт
15 | Монтаж КТПН 63 кВА |  |  |  | 326230.92 | 0/ | 56.07 | #REF! | 0 | 63 кВА | 1 | - | - | - | - | -
15.1 | Строительство ВЛ-6кВ от существующей опоры ВЛ-6кВ до КТПН 63 кВА | 702602 | 351301 |  | 378122.83 |  |  |  | 10539.03 | СИП3 1х70 | - | - | 0.5 | - | - | -
16 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 107 | 784377 | 203938.02 |  | 219508.6868 | 0/ | 15 |  | 6118.1406 | АВБбШв-4х50 | - | - | - | - | - | 0.26
17 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 32 | 546266 | 273133 |  | 293986.705 | 0/ | 15 |  | 8193.99 | СИП-4х16 | - | - | - | - | 0.5 | -
18 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 315 | 777465 | 124394.4 |  | 135047.1815 | 0/ | 15 |  | 3731.832 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.16 | -
19 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 316 | 777465 | 93295.8 |  | 101285.3861 | 0/ | 15 |  | 2798.874 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.12 | -
20 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 507 | 777465 | 62197.2 |  | 67523.5908 | 0/ | 15 |  | 1865.916 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.08 | -
21 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП – 418 | 777465 | 62197.2 |  | 70875.4068 | 0/ | 15 |  | 1865.916 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.08 | -
-18-
22 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 745 | 777465 | 124394.4 |  | 141750.8136 | 0/ | 15 |  | 3731.832 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.16 | -
23 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-475 | 777465 | 31098.6 |  | 35437.7034 | 0/ | 15 |  | 932.958 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.04 | -
от 15 до 150 кВт
24 | Монтаж КТПН 2х100 кВА ул. Пирогова |  |  |  | 751360.15 | 0/ | 178 | 160400 | 0 | 2х100 кВА | 1 | - | - | - | - | -
24.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН 2х100 кВА | 945096 | 817508.04 |  | 879924.7792 |  |  |  | 24525.2412 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.865 | - | -
24.2 | Строительство КЛ – 6 кВ от ТП-225 до КТПН 2х100 кВА | 945096 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - |  | - | -
25 | Монтаж КТПН 100 кВА | 389846 | 389846 |  | 419610.74 | 0/ | 89 | 80200 | 3898.46 | 100 кВА | 1 | - | - | - | - | -
25.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН 100 кВА | 945096 | 614312.4 |  | 661215.152 |  |  |  | 18429.372 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.65 | - | -
26 | Монтаж КТПН 160 кВА | 423808 | 423808 |  | 484478.7869 | 0/ | 142.4 | 83125 | #REF! | 160 кВА | 1 | - | - | - | - | -
26.1 | Строительство ВЛ-6кВ | 702602 | 421561.2 |  | 481910.3433 |  |  |  | 12646.836 | СИП3 1х70 | - | - | 0.6 | - | - | -
27 | Монтаж КТПН 2х250 кВА | 933123 | 933123 |  | 1066705.4399 | 0/ | 445 | 235470 | #REF! | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
27.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН 2х250 кВА | 945096 | 359136.48 |  | 410549.1311 |  |  |  | 10774.0944 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.38 | - | -
27.2 | Строительство КЛ – 6 кВ от ЦРП – 35 до КТПН 2х250 кВА | 945096 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - |  | - | -
28 | Монтаж КТПН 160 кВА | 423808 | 423808 |  | 508527.9191 | 0/ | 142.4 | 83125 | #REF! | 160 кВА | 1 | - | - | - | - | -
28.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН 160 кВА | 945096 | 132313.44 |  | 1134022.2513 |  |  |  | 3969.4032 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.14 | - | -
29 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 184 | 784377 | 117656.55 |  | 141176.2887 | 0/ | 95 |  | 3529.6965 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.15
30 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 227 | 784377 | 345125.88 |  | 414117.1134 | 0/ | 120 |  | 10353.7764 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.44
31 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 208 | 784377 | 27453.195 |  | 32941.134 | 0/ | 100 |  | 823.5959 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.035
32 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 491 | 784377 | 196094.25 |  | 235293.8144 | 0/ | 100 |  | 5882.8275 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.25
33 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ТП – 502 | 564382 | 98766.85 |  | 118510.5064 | 0/ | 20 |  | 2963.0055 | СИП 4х25 | - | - | - | - | 0.175 | -
34 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ТП – 234 | 564382 | 177215.948 |  | 212641.7087 | 0/ | 25 |  | 5316.4784 | СИП 4х25 | - | - | - | - | 0.314 | -
-19-
от 150 до 670 кВт
35 | Монтаж КТПН 250 кВА | 466241 | 466241 |  | 501838.5 | 0/ | 222.5 | 136841 | #REF! | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | -
35.1 | Строительство ВЛ-6 кВ до КТПН 250 кВА | 702602 | 140520.4 |  | 151249.132 |  |  |  | 4215.612 | СИП3 1х70 | - | - | 0.2 | - | - | -
-19-
35.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН 250 кВА | 930404 | 186080.8 |  | 200288.07 | 0/ | 200 |  | 5582.424 | ААБлу - 3х185 | - | - | - | - | - | 0.2
36 | Монтаж КТПН «Модуль» 2х630 кВА |  |  |  | 5177082.8296 | 0/ | 1121.4 | 1816242 | #REF! | 2х630 кВА | 1 | - | - | - | - | -
36.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН «Модуль» 2х630 кВА | 945096 | 1370389.2 |  | 1566569.0529 |  |  |  | 41111.676 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 1.45 | - | -
36.2 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН «Модуль» 2х630 кВА | 945096 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - |  | - | -
36.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН "Модуль" 2х630 кВА | 930404 | 279121.2 |  | 319079.1594 | 0/ | 500 |  | 8373.636 | ААБлу - 3х185 | - | - | - | - | - | 0.3
свыше 670 кВт
37 | Монтаж КТПН «Модуль» 2х1000 кВА |  |  |  | 5421588.05 | 0/ | 1780 | 2034191 | #REF! | 2х1000 кВА | 1 | - | - | - | - | -
37.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН «Модуль» 2х1000 кВа | 945096 | 3033758.16 |  | 3265385.5968 |  |  |  | 91012.7448 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 3.21 | - | -
37.2 | Строительство КЛ – 6 кВ от п/ст «Береговая» до КТПН «Модуль» | 945096 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - |  | - | -
37.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН "Модуль" 2х1000 кВА | 930404 | 372161.6 |  | 400576.14 | 0/ | 800 |  | 11164.848 | ААБлу - 3х185 | - | - | - | - | - | 0.4
38 | Благоустройство | 857749 |  |  | 7714084.476 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Итого |  |  |  | 34440495.489 |  |  |  | #REF!
39 | Проектные работы |  | 358589.22 |  | 437597.6998
| Всего |  |  |  | 34878093.1888 | 0/ | 6256.77 |  |  |  | 9 |  | 1.3 | 6.695 | 1.629 | 2.035
| Всего по предприятию |  |  |  | 85789462.1169 |  | 16109.07 | 0 | 0 |  | 26 | #VALUE! | 17.55 | 7.695 | 18.329 | 2.035

## Список
- 14 -
Таблица 3
Титульный список строек долгосрочной инвестиционной программы 2015, 2016, 2017 гг.
№ | Наименование | Стоимость строительства объекта (рублей) без НДС 2014 г. | Благо устройство 857 749 руб./км. | Существующая / ожидаемая мощность (кВт) |  | Сметная стоимость строительства 1 км. линии / шт. 2014 г. | КТПН СМР (без оборуд.) | Проектные | Индекс 2015 г. | Индекс 2016 г. | Индекс 2017 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2015 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2016 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2017 г. | Марка кабеля (провода), мощность тра-ра (кВА) | Объем строительства | [5 empty] | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
[16 empty] | КТПН (шт) | ТП,ЦРП (шт) | ВЛ – 6 кВ (км) | КЛ – 6 кВ (км) | ВЛ – 0,4 кВ (км) | КЛ – 0,4 кВ (км)
[22 empty] | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
Новое строительство за счет собственных средств
КИУЗ "Силинский"
1 | Строительство ВЛ – 6 кВ от п/ст «Красная» до проектируемой КТПН 250 кВа №№ 1,2.3 |  |  |  |  | 757416 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 865844.8752 |  | СИП3 1х95 | - | - | 1.2 | - | - | - |  | 1039013.8502
1.1 | Монтаж КТПН 250 кВА № 1, тупиковая |  |  | 0/ | 222.5 | 466241 | 136841 | 3294 |  | 114.3% |  |  | 532986.3383 |  | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 532986.3383
1.2 | Монтаж КТПН 250 кВА № 2, тупиковая |  |  | 0/ | 222.5 | 466241 | 136841 | 3294 |  | 114.3% |  |  | 532986.3383 |  | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 532986.3383
1.3 | Монтаж КТПН 2Х250 кВА № 3, проходная |  |  | 0/ | 445 | 933123 | 235470 | 6976.53 |  | 114.3% |  |  | 1066705.4399 |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 1066705.4399
2 | Строительство ВЛ – 6 кВ от п/с «ПТО» ф.13 до проектируемой КТПН 250 кВа №№ 4,5,6 |  |  |  |  | 757416 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 865844.8752 |  | СИП3 1х95 | - | - | 1.2 | - | - | - |  | 1039013.8502
2.1 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 4, проходная |  |  | 0/ | 445 | 933123 | 235470 | 6976.53 |  | 114.3% |  |  | 1066705.4399 |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 1066705.4399
2.2 | Монтаж КТПН 2Х250 кВА № 5, проходная |  |  | 0/ | 445 | 933123 | 235470 | 6976.53 |  | 114.3% |  |  | 1066705.4399 |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 1066705.4399
2.3 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 6, проходная |  |  | 0/ | 445 | 933123 | 235470 | 6976.53 |  | 114.3% |  |  | 1066705.4399 |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 1066705.4399
3 | Строительство ВЛ – 6 кВ от п/ст «Западная» до проектируемой КТПН 250 кВА №№ 7,8,9 |  |  |  |  | 757416 |  | 0 | 107.8% |  |  | 816791.3551 |  |  | СИП3 1х95 | - | - | 2.5 | - | - | - | 2041978.3877
3.1 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 7, проходная |  |  | 0/ | 445 | 933123 | 235470 | 6976.53 | 107.8% |  |  | 1006272.3782 |  |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | - | 1006272.3782
3.2 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 8, тупиковая |  |  | 0/ | 445 | 853238 | 235470 | 6177.68 | 107.8% |  |  | 920125.0333 |  |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | - | 920125.0333
3.3 | Монтаж КТПН 250 кВА № 9, тупиковая |  |  | 0/ | 222.5 | 466241 | 136841 | 3294 | 107.8% | 114.3% |  |  | 532986.3383 |  | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | - | 532986.3383
- 15 -
№ | Наименование | Стоимость строительства объекта (рублей) без НДС 2014 г. | Благо устройство 857 749 руб./км. | Существующая / ожидаемая мощность (кВт) |  | Сметная стоимость строительства 1 км. линии / шт. 2014 г. | КТПН СМР (без оборуд.) | Проектные | Индекс 2015 г. | Индекс 2016 г. | Индекс 2017 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2015 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2016 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2017 г. | Марка кабеля (провода), мощность тра-ра (кВА) | Объем строительства | [5 empty] | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
[16 empty] | КТПН (шт) | ТП,ЦРП (шт) | ВЛ – 6 кВ (км) | КЛ – 6 кВ (км) | ВЛ – 0,4 кВ (км) | КЛ – 0,4 кВ (км)
[22 empty] | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
4 | Строительство соединительной ВЛ – 6 кВ между КТПН № 1 – 9 |  |  |  |  | 757416 |  | 0 | 107.8% |  |  | 816791.3551 |  |  | СИП3 1х95 | - | - | 1.6 | - | - | - | 1306866.1681
5 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН до земельных участков |  |  |  |  | 738346 |  | 0 | 107.8% |  |  | 796226.4196 |  |  | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 12 | - | 9554717.0356
мкр. Дружба
6 | Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная |  |  | 0/ | 1121.4 | 2275837 | 637234.36 | 16386.0264 | 107.8% |  |  | 2454244.4141 |  |  | 2х630 кВА | 1 | - | - | - | - | - | 2454244.4141
6.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от п/ст "Стройдвор" до КТПН 2х630 кВА |  |  |  |  | 757416 |  | 0 | 107.8% |  |  | 816791.3551 |  |  | СИП3 1х95 | - | - | 1 | - | - | - | 816791.3551
6.2 | Строительство ВЛ - 6кВ от ТП - 883 до КТПН 2х630 кВА |  |  |  |  | 757416 |  | 0 | 107.8% |  |  | 816791.3551 |  |  | СИП3 1х95 | - | - | 0.4 | - | - | - | 326716.542
6.3 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН до земельных участков |  |  |  |  | 738346 |  | 0 | 107.8% |  |  | 796226.4196 |  |  | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 1.5 | - |  | 1194339.6294
КИУЗ "Чкалова"
7 | Монтаж КТПН 400 кВА № 1, проходная |  |  | 0/ | 356 | 520800 | 71349.6 | 4494.504 |  | 114.3% |  |  | 595355.8031 |  | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 595355.8031
7.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от существующей опоры ВЛ - 6 кВ ф.13 п/ст "Стройдвор" |  |  |  |  | 702602 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 803183.9055 |  | СИП3 1х70 | - | - | 1.2 | - | - | - |  | 963820.6866
8 | Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная |  |  | 0/ | 356 | 520800 | 71349.6 | 4494.504 |  | 114.3% |  |  | 595355.8031 |  | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 595355.8031
8.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от существующей опоры ВЛ - 6 кВ ф.6 п/ст "Объект-10" |  |  |  |  | 702602 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 803183.9055 |  | СИП3 1х70 | - | - | 0.4 | - | - | - |  | 321273.5622
8.2 | Строительство ВЛ-6кВ от КТПН 400 кВА № 1 до КТПН 400 кВА № 2 |  |  |  |  | 702602 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 803183.9055 |  | СИП3 1х70 | - | - | 0.5 | - | - | - |  | 401591.9528
8.3 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН № 1,2 до земельных участков |  |  |  |  | 738346 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 844044.8844 |  | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 2 | - |  | 1688089.7689
- 16 -
№ | Наименование | Стоимость строительства объекта (рублей) без НДС 2014 г. | Благо устройство 857 749 руб./км. | Существующая / ожидаемая мощность (кВт) |  | Сметная стоимость строительства 1 км. линии / шт. 2014 г. | КТПН СМР (без оборуд.) | Проектные | Индекс 2015 г. | Индекс 2016 г. | Индекс 2017 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2015 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2016 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2017 г. | Марка кабеля (провода), мощность тра-ра (кВА) | Объем строительства | [5 empty] | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
[16 empty] | КТПН (шт) | ТП,ЦРП (шт) | ВЛ – 6 кВ (км) | КЛ – 6 кВ (км) | ВЛ – 0,4 кВ (км) | КЛ – 0,4 кВ (км)
[22 empty] | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
мкр. Таежный
9 | Монтаж КТПН 2х400 кВА № 1, проходная 2013 г. |  |  | 0/ | 712 | 1668576.344 | 235608.1626 | 14329.6818 |  |  | 120% |  |  | 2002127.5109 | 2х400 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  |  | 2002127.5109
9.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от существующей опоры ВЛ - 6кВ ф.4 п/ст "К" |  |  |  |  | 702602 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 843053.3002 | СИП3 1х70 | - | - | 1.15 | - | - | - |  |  | 969511.2952
10 | Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная |  |  | 0/ | 356 | 520800 | 71349.6 | 4494.504 |  |  | 120% |  |  | 624908.7801 | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  |  | 624908.7801
10.1 | Строительство ВЛ - 6 кВ от КТПН-715 до КТПН 400 кВА № 2 |  |  |  |  | 702602 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 843053.3002 | СИП3 1х70 | - | - | 0.8 | - | - | - |  |  | 674442.6401
10.2 | Строительство ВЛ - 6кВ от КТПН № 1 до КТПН № 2 |  |  |  |  | 702602 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 843053.3002 | СИП3 1х70 | - | - | 0.2 | - | - | - |  |  | 168610.66
10.3 | Строительство ВЛИ - 0,4 кВ от КТПН № 1,2 до земельных участков |  |  |  |  | 738346 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 885942.5848 | СИП 3х35+1х50 | - | - | - | - | 1.2 | - |  |  | 1063131.1018
мкр. Амурлитмаш (ул. Культурная)
11 | Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная |  |  | 0/ | 1121.4 | 2275837 | 1816242 | 4595.95 |  |  | 120% |  |  | 2730780.575 | 2х630 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  |  | 2730780.575
11.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от п/ст "Т" до КТПН 2х630 кВА |  |  |  |  | 757416 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 908824.7093 | СИП3 1х95 | - | - | 1.1 | - | - | - |  |  | 999707.1802
11.2 | Строительство КЛ-6кВ от ЦРП-19 до КТПН 2х630 кВА |  |  |  |  | 945096 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 1134022.2513 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 1 | - | - |  |  | 1134022.2513
КИУЗ "Большевик"
12 | Монтаж КТПН 400 кВА № 1, тупиковая |  |  | 0/ | 356 | 458782 | 62853.134 | 3959.2887 |  | 114.3% |  |  | 524459.5355 |  | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 524459.5355
12.1 | Строительство ВЛ - 6кВ от п/ст "Байкальская" до КТПН 400 кВА № 1 |  |  |  |  | 702602 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 803183.9055 |  | СИП3 1х70 | - | - | 2.7 | - | - | - |  | 2168596.5449
13 | Монтаж КТПН 400 кВА № 2, тупиковая |  |  | 0/ | 356 | 458782 | 62853.134 | 3959.2887 |  | 114.3% |  |  | 524459.5355 |  | 400 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 524459.5355
- 17 -
№ | Наименование | Стоимость строительства объекта (рублей) без НДС 2014 г. | Благо устройство 857 749 руб./км. | Существующая / ожидаемая мощность (кВт) |  | Сметная стоимость строительства 1 км. линии / шт. 2014 г. | КТПН СМР (без оборуд.) | Проектные | Индекс 2015 г. | Индекс 2016 г. | Индекс 2017 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2015 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2016 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2017 г. | Марка кабеля (провода), мощность тра-ра (кВА) | Объем строительства
[16 empty] | КТПН (шт) | ТП,ЦРП (шт) | ВЛ – 6 кВ (км) | КЛ – 6 кВ (км) | ВЛ – 0,4 кВ (км) | КЛ – 0,4 кВ (км)
13.1 | Строительство ВЛ-6кВ от проектируемой ВЛ-6кВ п/ст "Байкальская" - КТПН № 1 |  |  |  |  | 702602 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 803183.9055 |  | СИП3 1х70 | - | - | 0.3 | - | - | - |  | 240955.1717
Реконструкция
14 | ЦРП-7 |  |  | 560,7/ | 1780 | 3259474 | 2034191 | 12252.83 |  | 114.3% |  |  | 3726088.2508 | [10 empty] | 3726088.2508
| Благоустройство |  |  |  |  | 857749 |  |  |  |  | 120% |  |  | 757530.4417 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 757530.4417
| Итого | 0 | [5 empty] | 119908.9075 | [13 empty] | 18960697.6524 | 16629120.13 | 14850860.6872
| Проектные работы | [7 empty] | 107.8% | 114.3% | 120% | 169940 | 131952 | 168799 | [7 empty] | 169939.5562 | 131951.833 | 168799.0692
| ИТОГО за счёт собственных средств |  |  | 560,7/ | 9852.3 | 50911368.9281 |  |  | руб. | [6 empty] | 17 | 0 | 16.25 | 1 | 16.7 | 0 | 19130637.2086 | 16761071.963 | 15019659.7564
Новое строительство за счет ставки платы на технологическое присоединение
до 15 кВт
15 | Монтаж КТПН 63 кВА |  |  | 0/ | 56.07 | 303090 | 60618 | 0 | 107.8% |  |  | 326230.92 |  |  | 63 кВА | 1 | - | - | - | - | - | 326230.92
15.1 | Строительство ВЛ-6кВ до КТПН 63 кВА |  |  |  |  | 702602 |  | 0 | 107.8% |  |  | 756245.66 |  |  | СИП3 1х70 | - | - | 0.5 | - | - | - | 378122.83
16 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 107 |  |  | 0/ | 15 | 784377 |  | 0 | 107.8% |  |  | 844264.18 |  |  | АВБбШв-4х50 | - | - | - | - | - | 0.26 | 219508.6868
17 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 32 |  |  | 0/ | 15 | 546266 |  | 0 | 107.8% |  |  | 587973.41 |  |  | СИП-4х16 | - | - | - | - | 0.5 | - | 293986.705
18 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 315 |  |  | 0/ | 15 | 738346 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 844044.8844 |  | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.16 | - |  | 135047.1815
19 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 316 |  |  | 0/ | 15 | 738346 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 844044.8844 |  | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.12 | - |  | 101285.3861
20 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 507 |  |  | 0/ | 15 | 738346 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 844044.8844 |  | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.08 | - |  | 67523.5908
- 18 -
№ | Наименование | Стоимость строительства объекта (рублей) без НДС 2014 г. | Благо устройство 857 749 руб./км. | Существующая / ожидаемая мощность (кВт) |  | Сметная стоимость строительства 1 км. линии / шт. 2014 г. | КТПН СМР (без оборуд.) | Проектные | Индекс 2015 г. | Индекс 2016 г. | Индекс 2017 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2015 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2016 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2017 г. | Марка кабеля (провода), мощность тра-ра (кВА) | Объем строительства
[16 empty] | КТПН (шт) | ТП,ЦРП (шт) | ВЛ – 6 кВ (км) | КЛ – 6 кВ (км) | ВЛ – 0,4 кВ (км) | КЛ – 0,4 кВ (км)
21 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0.4 кВ ТП – 418 |  |  | 0/ | 15 | 738346 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 885942.5848 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.08 | - |  |  | 70875.4068
22 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП – 745 |  |  | 0/ | 15 | 738346 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 885942.5848 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.16 | - |  |  | 141750.8136
23 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-475 |  |  | 0/ | 15 | 738346 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 885942.5848 | СИП-3х35+1х50 | - | - | - | - | 0.04 | - |  |  | 35437.7034
от 15 до 150 кВт
24 | Монтаж КТПН 2х100 кВА |  |  | 0/ | 178 | 689118 | 160400 | 0 | 107.8% |  |  | 751360.15 |  |  | 2х100 кВА | 1 | - | - | - | - | - | 751360.15
24.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН 2х100 кВА |  |  |  |  | 945096 |  | 0 | 107.8% |  |  | 1017254.08 |  |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.865 | - | - | 879924.7792
24.2 | Строительство КЛ – 6 кВ от ТП-225 до КТПН 2х100 кВА |  |  |  |  | 945096 |  | 0 | 107.8% |  |  | 1019183.9656 |  |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - |  | - | - | 0
25 | Монтаж КТПН 100 кВА |  |  | 0/ | 89 | 389846 | 80200 | 0 | 107.8% |  |  | 419610.74 |  |  | 100 кВА | 1 | - | - | - | - | - | 419610.74
25.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН 100 кВА |  |  |  |  | 945096 |  | 0 | 107.8% |  |  | 1017254.08 |  |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.65 | - | - | 661215.152
26 | Монтаж КТПН 160 кВА |  |  | 0/ | 142.4 | 423808 | 83125 | 3406.83 |  | 114.3% |  |  | 484478.7869 |  | 160 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 484478.7869
26.1 | Строительство ВЛ-6кВ до КТПН 160 кВА |  |  |  |  | 702602 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 803183.9055 |  | СИП3 1х70 | - | - | 0.6 | - | - | - |  | 481910.3433
27 | Монтаж КТПН 2х250 кВА |  |  | 0/ | 445 | 933123 | 235470 | 6976.53 |  | 114.3% |  |  | 1066705.4399 |  | 2х250 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 1066705.4399
27.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН 2х250 кВА |  |  |  |  | 945096 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 1080392.4503 |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.38 | - | - |  | 410549.1311
27.2 | Строительство КЛ – 6 кВ от ЦРП – 35 до КТПН 2х250 кВА |  |  |  |  | 945096 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 1080392.4503 |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - |  | - | - |  | 0
28 | Монтаж КТПН 160 кВА |  |  | 0/ | 142.4 | 423808 | 83125 | 3406.83 |  |  | 120% |  |  | 508527.9191 | 160 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  |  | 508527.9191
28.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН 160 кВА |  |  |  |  | 945096 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 1134022.2513 | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 0.14 | - | -
- 19 -
№ | Наименование | Стоимость строительства объекта (рублей) без НДС 2014 г. | Благо устройство 857 749 руб./км. | Существующая / ожидаемая мощность (кВт) |  | Сметная стоимость строительства 1 км. линии / шт. 2014 г. | КТПН СМР (без оборуд.) | Проектные | Индекс 2015 г. | Индекс 2016 г. | Индекс 2017 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2015 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2016 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2017 г. | Марка кабеля (провода), мощность тра-ра (кВА) | Объем строительства
[16 empty] | КТПН (шт) | ТП,ЦРП (шт) | ВЛ – 6 кВ (км) | КЛ – 6 кВ (км) | ВЛ – 0,4 кВ (км) | КЛ – 0,4 кВ (км)
29 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 184 |  |  | 0/ | 95 | 784377 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 941175.2577 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.15 |  |  | 141176.2887
30 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 227 |  |  | 0/ | 120 | 784377 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 941175.2577 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.44 |  |  | 414117.1134
31 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 208 |  |  | 0/ | 100 | 784377 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 941175.2577 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.035 |  |  | 32941.134
32 | Строительство КЛ – 0,4 кВ от ТП – 491 |  |  | 0/ | 100 | 784377 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 941175.2577 | АВБбШв - 4х50 | - | - | - | - | - | 0.25 |  |  | 235293.8144
33 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ТП – 502 |  |  | 0/ | 20 | 564382 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 677202.8939 | СИП 4х25 | - | - | - | - | 0.175 | - |  |  | 118510.5064
34 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ТП – 234 |  |  | 0/ | 25 | 564382 |  | 0 |  |  | 120% |  |  | 677202.8939 | СИП 4х25 | - | - | - | - | 0.314 | - |  |  | 212641.7087
от 150 до 670 кВт
35 | Монтаж КТПН 250 кВА |  |  | 0/ | 222.5 | 466241 | 136841 | 3294 | 107.8% |  |  | 501838.5 |  |  | 250 кВА | 1 | - | - | - | - | - | 501838.5
35.1 | Строительство ВЛ-6 кВ до КТПН 250 кВА |  |  |  |  | 702602 |  | 0 | 107.8% |  |  | 756245.66 |  |  | СИП3 1х70 | - | - | 0.2 | - | - | - | 151249.132
35.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН 250 кВА |  |  | 0/ | 200 | 930404 |  |  | 107.8% |  |  | 1001440.35 |  |  | ААБлу - 3х185 | [5 empty] | 0.2 | 200288.07
36 | Монтаж КТПН «Модуль» 2х630 кВА |  |  | 0/ | 1121.4 | 4528762 | 1816242 | 27125.2 |  | 114.3% |  |  | 5177082.8296 |  | 2х630 кВА | 1 | - | - | - | - | - |  | 5177082.8296
36.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН «Модуль» 2х630 кВА |  |  |  |  | 945096 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 1080392.4503 |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 1.45 | - | - |  | 1566569.0529
36.2 | Строительство КЛ – 6 кВ от ТП-236 до КТПН «Модуль» 2х630 кВА |  |  |  |  | 945096 |  | 0 |  | 114.3% |  |  | 1080392.4503 |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - |  | - | - |  | 0
36.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН "Модуль" 2х630 кВА |  |  | 0/ | 500 | 930404 |  |  |  | 114.3% |  |  | 1063597.1979 | - | ААБлу - 3х185 | [5 empty] | 0.3 |  | 319079.1594
свыше 670 кВт
37 | Монтаж КТПН «Модуль» 2х1000 кВА |  |  | 0/ | 1780 | 4881043 | 2034191 | 28468.52 | 107.8% |  |  | 5421588.05 |  |  | 2х1000 кВА | 1 | - | - | - | - | - | 5421588.05
- 20 -
№ | Наименование | Стоимость строительства объекта (рублей) без НДС 2014 г. | Благо устройство 857 749 руб./км. | Существующая / ожидаемая мощность (кВт) |  | Сметная стоимость строительства 1 км. линии / шт. 2014 г. | КТПН СМР (без оборуд.) | Проектные | Индекс 2015 г. | Индекс 2016 г. | Индекс 2017 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2015 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2016 г. | Сметная стоимость строит-ва 1 км. линии / шт. 2017 г. | Марка кабеля (провода), мощность тра-ра (кВА) | Объем строительства
[16 empty] | КТПН (шт) | ТП,ЦРП (шт) | ВЛ – 6 кВ (км) | КЛ – 6 кВ (км) | ВЛ – 0,4 кВ (км) | КЛ – 0,4 кВ (км)
37.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН «Модуль» 2х1000 кВа |  |  |  |  | 945096 |  | 0 | 107.8% |  |  | 1017254.08 |  |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - | 3.21 | - | - | 3265385.5968
37.2 | Строительство КЛ – 6 кВ от п/ст «Береговая» до КТПН «Модуль» |  |  |  |  | 945096 |  | 0 | 107.8% |  |  | 1019183.9656 |  |  | АВБбШв - 3х185 | - | - | - |  | - | - | 0
37.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН "Модуль" 2х1000 кВА |  |  | 0/ | 800 | 930404 |  |  | 107.8% |  |  | 1001440.35 |  |  | ААБлу - 3х185 | [5 empty] | 0.4 | 400576.14
38 | Благоустройство |  |  |  |  | 857749 |  |  | 107.8% | 114.3% | 120% |  | 2625889 | 837781 |  |  |  |  | 6.695 |  | 2.035 | 0 | 7032130.742 | 681953.734
| Итого, руб. | 0 | [5 empty] | 72677.91 | [13 empty] | 13870885.4518 | 16842361.6434 | 2593226.1425
| Подготовка и выдача ТУ, проверка выполнения ТУ | [10 empty] | 232391.54
| Фактическое присоединение | [10 empty] | 98218
39 | Проектные работы |  |  |  |  | 437597.6998 | [6 empty] | 99083 | 48237 |  | 9 | 0 | 1.3 |  |  |  | 290278.1503 | 99082.6183 | 48236.9312
| Всего |  |  | 0/ | 6256.77 | 38711154.6998 | [9 empty] | 9 | 0 | 1.3 | 6.695 | 1.629 | 2.035 | 14161163.6021 | 16941444.2617 | 2641463.0737
| ВСЕГО по предприятию |  |  | 560,7/ | 16109.07 | #REF! | [9 empty] | 26 | 0 | 17.55 | 7.695 | 18.329 | 2.035 | #REF! | #REF! | #REF!